## CASA_SANT_BOI_DE_LLOBREGAT_PCA
Tiempo | Sensacion_Termica_TermoHigro | delta_TermoHigro_Temp | Incertidumbre | Temperatura_TermoHigro | Humedad_TermoHigro | SensacionTermicaRX_REDXEMA | Temp_REDXEMA | HumedadRelativa_REDXEMA | SensacionTermica_CO2 | delta_Temp_CO2 | Temperatura_CO2 | Humedad_CO2 | CO2 | delta_pared_Temp | Temp_Pared_Exterior | Temp_Pared_Interior | Consumo_Energetico
2023-03-25 09:00 | 17.7849 | 3.9162 | 0.1 | 17.6162 | 63.1673 | 13.9693 | 13.7 | 83 | 17.3244 | 3.9877 | 17.6877 | 55.3185 | 682.9167 | 2.5 | 14.9 | 17.4 | 0.33
2023-03-25 09:15 | 17.8121 | 3.3059 | 0.12192 | 17.6059 | 63.75 | 14.575 | 14.3 | 80 | 17.5106 | 3.5438 | 17.8438 | 55.2 | 648.2467 | 2.1667 | 15.1333 | 17.3 | 0.5125
2023-03-25 09:30 | 17.8045 | 2.7 | 0.19692 | 17.6 | 63.75 | 15.1808 | 14.9 | 77 | 17.6977 | 3.0938 | 17.9938 | 55.2 | 652.5683 | 1.9 | 15.4333 | 17.3333 | 0.695
2023-03-25 09:45 | 17.8406 | 2.3162 | 0.2 | 17.6162 | 63.9704 | 15.731 | 15.3 | 77.5 | 17.691 | 2.7 | 18 | 55 | 641.425 | 1.4333 | 15.8 | 17.2333 | 0.8775
2023-03-25 10:00 | 17.9161 | 1.9691 | 0.27475 | 17.6691 | 64.0808 | 16.2812 | 15.7 | 78 | 17.9186 | 2.4877 | 18.1877 | 54.9062 | 627.37 | 1.1 | 16.2 | 17.3 | 1.06
2023-03-25 10:15 | 17.9678 | 1.8 | 0.27192 | 17.7 | 64.25 | 16.5437 | 15.9 | 78 | 17.9851 | 2.3438 | 18.2438 | 54.8562 | 622.055 | 0.8 | 16.5 | 17.3 | 0.8675
2023-03-25 10:30 | 17.9735 | 1.6 | 0.3 | 17.7 | 64.3308 | 16.8062 | 16.1 | 78 | 18.0513 | 2.2 | 18.3 | 54.8 | 615.1233 | 0.66667 | 16.7333 | 17.4 | 0.675
2023-03-25 10:45 | 17.9854 | 0.7 | 0.32192 | 17.7 | 64.5 | 17.7915 | 17 | 75 | 18.1085 | 1.3438 | 18.3438 | 54.8315 | 608.2467 | 0.26667 | 17.0667 | 17.3333 | 0.4825
2023-03-25 11:00 | 17.99 | 0.2 | 0.39692 | 17.7 | 64.5647 | 18.7769 | 17.9 | 72 | 18.3295 | 0.59383 | 18.4938 | 55.2815 | 603.185 | 0 | 17.3 | 17.3 | 0.29
2023-03-25 11:15 | 18.0052 | 0.1 | 0.37192 | 17.7 | 64.7808 | 18.6448 | 17.8 | 72 | 18.2829 | 0.64383 | 18.4438 | 55.5 | 601.1917 | 0.1 | 17.5 | 17.4 | 0.2575
2023-03-25 11:30 | 18.0519 | 0.016167 | 0.4 | 17.7162 | 65.15 | 18.5128 | 17.7 | 72 | 18.3534 | 0.8 | 18.5 | 55.5 | 595.555 | 0.3 | 17.7 | 17.4 | 0.225
2023-03-25 11:45 | 18.1012 | 0.35 | 0.42192 | 17.75 | 65.2308 | 18.7843 | 18.1 | 68.5 | 18.3913 | 0.44383 | 18.5438 | 55.2685 | 597.315 | 0.4 | 17.8 | 17.4 | 0.1925
2023-03-25 12:00 | 18.1075 | 0.75 | 0.45 | 17.75 | 65.3192 | 19.0558 | 18.5 | 65 | 18.4215 | 0.1 | 18.6 | 54.7247 | 603.6917 | 0.6 | 17.9667 | 17.3667 | 0.16
2023-03-25 12:15 | 18.0898 | 0.85 | 0.45 | 17.75 | 65.0692 | 18.9989 | 18.6 | 62.5 | 18.3917 | 0 | 18.6 | 54.3247 | 603.8083 | 0.7 | 18.1 | 17.4 | 0.1775
2023-03-25 12:30 | 18.0732 | 0.95 | 0.45 | 17.75 | 64.8353 | 18.9419 | 18.7 | 60 | 18.361 | 0.1 | 18.6 | 53.9123 | 601 | 0.8 | 18.2 | 17.4 | 0.195
2023-03-25 12:45 | 18.0637 | 1 | 0.5 | 17.75 | 64.7 | 19.0437 | 18.75 | 60.5 | 18.4745 | 0.05 | 18.7 | 53.7562 | 599.685 | 0.9 | 18.3 | 17.4 | 0.2125
2023-03-25 13:00 | 18.0391 | 1.0691 | 0.47217 | 17.7309 | 64.7 | 19.1454 | 18.8 | 61 | 18.339 | 0.19383 | 18.6062 | 53.5123 | 598.9383 | 1 | 18.4 | 17.4 | 0.23
2023-03-25 13:15 | 18.056 | 1.0559 | 0.50592 | 17.7441 | 64.7 | 19.1454 | 18.8 | 61 | 18.4478 | 0.1 | 18.7 | 53.4 | 595 | 1.1 | 18.5 | 17.4 | 0.305
2023-03-25 13:30 | 17.9992 | 1.1 | 0.55 | 17.7 | 64.7 | 19.1454 | 18.8 | 61 | 18.4478 | 0.1 | 18.7 | 53.4 | 593.1233 | 1 | 18.5 | 17.5 | 0.38
2023-03-25 13:45 | 17.9992 | 1.1 | 0.55 | 17.7 | 64.7 | 19.0701 | 18.8 | 60 | 18.437 | 0.1 | 18.7 | 53.2562 | 600.63 | 1.1 | 18.5 | 17.4 | 0.455
2023-03-25 14:00 | 17.9992 | 1.1 | 0.55 | 17.7 | 64.7 | 18.9947 | 18.8 | 59 | 18.4188 | 0.1 | 18.7 | 53.0123 | 602.1233 | 1 | 18.5 | 17.5 | 0.53
2023-03-25 14:15 | 17.9935 | 1 | 0.57192 | 17.7 | 64.6192 | 18.7927 | 18.7 | 58 | 18.4651 | 0.043833 | 18.7438 | 52.9 | 603 | 1.1 | 18.5 | 17.4 | 0.5725
2023-03-25 14:30 | 17.9873 | 0.9 | 0.6 | 17.7 | 64.5308 | 18.5908 | 18.6 | 57 | 18.521 | 0.2 | 18.8 | 52.7123 | 599.2467 | 1.2 | 18.6 | 17.4 | 0.615
2023-03-25 14:45 | 17.9935 | 0.8 | 0.55 | 17.7 | 64.6192 | 18.3542 | 18.5 | 55.5 | 18.3954 | 0.2 | 18.7 | 52.7 | 595 | 1.1 | 18.6 | 17.5 | 0.6575
2023-03-25 15:00 | 17.9815 | 0.7 | 0.59692 | 17.7 | 64.45 | 18.1176 | 18.4 | 54 | 18.5124 | 0.39383 | 18.7938 | 52.7 | 595 | 1.2333 | 18.7333 | 17.5 | 0.7
2023-03-25 15:15 | 17.9815 | 0.55 | 0.6 | 17.7 | 64.45 | 17.9307 | 18.25 | 54 | 18.5027 | 0.55 | 18.8 | 52.4685 | 603.4383 | 1.3333 | 18.8333 | 17.5 | 0.72
2023-03-25 15:30 | 17.9762 | 0.4 | 0.6 | 17.7 | 64.3737 | 17.7437 | 18.1 | 54 | 18.5041 | 0.7 | 18.8 | 52.4877 | 604.9383 | 1.3 | 18.8 | 17.5 | 0.74
2023-03-25 15:45 | 17.9676 | 0.45 | 0.62192 | 17.7 | 64.25 | 17.8423 | 18.15 | 54.5 | 18.5522 | 0.69383 | 18.8438 | 52.4 | 609.8767 | 1.3333 | 18.9 | 17.5667 | 0.76
2023-03-25 16:00 | 17.9676 | 0.5 | 0.60308 | 17.7 | 64.25 | 17.9408 | 18.2 | 55 | 18.5052 | 0.60617 | 18.8062 | 52.4 | 608.185 | 1.3 | 18.9 | 17.6 | 0.78
2023-03-25 16:15 | 17.9676 | 0.45 | 0.6 | 17.7 | 64.25 | 17.8783 | 18.15 | 55 | 18.474 | 0.65 | 18.8 | 52.0877 | 608.8767 | 1.3 | 18.9 | 17.6 | 0.765
2023-03-25 16:30 | 17.9676 | 0.4 | 0.64692 | 17.7 | 64.25 | 17.8158 | 18.1 | 55 | 18.5567 | 0.79383 | 18.8938 | 51.637 | 607.185 | 1.2 | 18.9 | 17.7 | 0.75
2023-03-25 16:45 | 17.9883 | 0.23383 | 0.6 | 17.7162 | 64.25 | 17.6642 | 17.95 | 55.5 | 18.4057 | 0.85 | 18.8 | 51.1808 | 603.37 | 1.2 | 18.8 | 17.6 | 0.735
2023-03-25 17:00 | 18.0317 | 0.15 | 0.6 | 17.75 | 64.25 | 17.5126 | 17.8 | 56 | 18.2926 | 1 | 18.8 | 49.6802 | 586.8633 | 1.1667 | 18.8 | 17.6333 | 0.72
2023-03-25 17:15 | 18.0317 | 0.45 | 0.57808 | 17.75 | 64.25 | 16.991 | 17.3 | 57.5 | 18.1772 | 1.4562 | 18.7562 | 48.8617 | 580.685 | 1 | 18.7 | 17.7 | 0.7275
2023-03-25 17:30 | 18.0214 | 0.95 | 0.59692 | 17.75 | 64.1045 | 16.4694 | 16.8 | 59 | 18.1669 | 1.9938 | 18.7938 | 48.1123 | 579.9383 | 0.8 | 18.5 | 17.7 | 0.735
2023-03-25 17:45 | 17.9997 | 1.45 | 0.6 | 17.75 | 63.8 | 15.9733 | 16.3 | 61 | 18.1938 | 2.5 | 18.8 | 48.3685 | 581.685 | 0.7 | 18.3333 | 17.6333 | 0.7425
2023-03-25 18:00 | 17.9873 | 1.95 | 0.6 | 17.75 | 63.6238 | 15.4772 | 15.8 | 63 | 18.167 | 3 | 18.8 | 48.0123 | 581.8767 | 0.4 | 18.1333 | 17.7333 | 0.75
2023-03-25 18:15 | 17.9541 | 2.15 | 0.57808 | 17.75 | 63.1545 | 15.2883 | 15.6 | 64 | 18.0414 | 3.1562 | 18.7562 | 47.0562 | 575.685 | 0.3 | 18 | 17.7 | 0.915
2023-03-25 18:30 | 17.9266 | 2.35 | 0.55 | 17.75 | 62.7692 | 15.0994 | 15.4 | 65 | 17.9757 | 3.3 | 18.7 | 47.0938 | 564.6167 | 0.1 | 17.9 | 17.8 | 1.08
2023-03-25 18:45 | 17.8883 | 2.6338 | 0.55 | 17.7338 | 62.5192 | 14.8709 | 15.1 | 67.5 | 18.0001 | 3.6 | 18.7 | 47.4192 | 560.1233 | 0.066667 | 17.6333 | 17.7 | 1.245
2023-03-25 19:00 | 17.7473 | 2.85 | 0.55308 | 17.65 | 62.0353 | 14.6424 | 14.8 | 70 | 17.9762 | 3.8062 | 18.6062 | 48.6383 | 596.5333 | 0.26667 | 17.4333 | 17.7 | 1.41
2023-03-25 19:15 | 17.7377 | 3.3 | 0.55 | 17.65 | 61.9 | 14.1872 | 14.35 | 72 | 18.0416 | 4.25 | 18.6 | 49.6192 | 613.6717 | 0.4 | 17.3 | 17.7 | 1.41
2023-03-25 19:30 | 17.7284 | 3.75 | 0.55 | 17.65 | 61.7647 | 13.7319 | 13.9 | 74 | 18.0695 | 4.7 | 18.6 | 49.9938 | 582.3567 | 0.6 | 17.1 | 17.7 | 1.41
2023-03-25 19:45 | 17.7379 | 3.95 | 0.52808 | 17.65 | 61.9 | 13.5333 | 13.7 | 75 | 18.0373 | 4.8562 | 18.5562 | 50.2877 | 570.685 | 0.7 | 17 | 17.7 | 1.41
2023-03-25 20:00 | 17.7437 | 4.15 | 0.54692 | 17.65 | 61.9808 | 13.3347 | 13.5 | 76 | 18.1131 | 5.0938 | 18.5938 | 50.6815 | 569.9383 | 0.9 | 16.8333 | 17.7333 | 1.41
2023-03-25 20:15 | 17.7762 | 4.3662 | 0.52192 | 17.6662 | 62.15 | 13.1607 | 13.3 | 77.5 | 18.0708 | 5.2438 | 18.5438 | 50.9438 | 580.1367 | 1 | 16.7 | 17.7 | 1.665
2023-03-25 20:30 | 17.8192 | 4.6 | 0.50308 | 17.7 | 62.15 | 12.9867 | 13.1 | 79 | 18.0006 | 5.4062 | 18.5062 | 50.6247 | 585.185 | 1.2 | 16.5333 | 17.7333 | 1.92
2023-03-25 20:45 | 17.8249 | 5.05 | 0.5 | 17.7 | 62.2308 | 12.5664 | 12.65 | 82 | 18.005 | 5.85 | 18.5 | 50.7877 | 583.4383 | 1.4 | 16.4 | 17.8 | 2.175
2023-03-25 21:00 | 17.837 | 5.5 | 0.5 | 17.7 | 62.4 | 12.1461 | 12.2 | 85 | 18.0341 | 6.3 | 18.5 | 51.1815 | 576.4933 | 1.5 | 16.2333 | 17.7333 | 2.43
2023-03-25 21:15 | 17.8164 | 5.8838 | 0.45 | 17.6838 | 62.4 | 11.7085 | 11.8 | 86.5 | 17.9216 | 6.6 | 18.4 | 51.3315 | 578.945 | 1.7667 | 15.9333 | 17.7 | 2.0325
2023-03-25 21:30 | 17.7733 | 6.25 | 0.45 | 17.65 | 62.4 | 11.2709 | 11.4 | 88 | 17.9408 | 7 | 18.4 | 51.5938 | 579.3083 | 1.8 | 15.9 | 17.7 | 1.635
2023-03-25 21:45 | 17.7733 | 6.6 | 0.42192 | 17.65 | 62.4 | 10.9392 | 11.05 | 90.5 | 17.8695 | 7.2938 | 18.3438 | 51.5685 | 574.1233 | 1.9 | 15.8 | 17.7 | 1.2375
2023-03-25 22:00 | 17.779 | 6.95 | 0.40308 | 17.65 | 62.4808 | 10.6074 | 10.7 | 93 | 17.8038 | 7.6062 | 18.3062 | 51.3062 | 573 | 2.0667 | 15.6 | 17.6667 | 0.84
2023-03-25 22:15 | 17.791 | 7.35 | 0.42808 | 17.65 | 62.65 | 10.1629 | 10.3 | 94.5 | 17.8555 | 8.0562 | 18.3562 | 51.1685 | 574.685 | 2.1667 | 15.6333 | 17.8 | 0.7675
2023-03-25 22:30 | 17.7853 | 7.75 | 0.4 | 17.65 | 62.5692 | 9.7184 | 9.9 | 96 | 17.7533 | 8.4 | 18.3 | 50.7185 | 573 | 2.1 | 15.6 | 17.7 | 0.695
2023-03-25 22:45 | 17.7733 | 8.15 | 0.37808 | 17.65 | 62.4 | 9.2722 | 9.5 | 97.5 | 17.6875 | 8.7562 | 18.2562 | 50.5562 | 576.8767 | 2.2 | 15.5 | 17.7 | 0.6225
2023-03-25 23:00 | 17.7733 | 8.55 | 0.35 | 17.65 | 62.4 | 8.826 | 9.1 | 99 | 17.5938 | 9.1 | 18.2 | 50.2185 | 577.0617 | 2.2 | 15.5 | 17.7 | 0.55
2023-03-25 23:15 | 17.7676 | 8.85 | 0.35 | 17.65 | 62.3192 | 8.4663 | 8.8 | 99.5 | 17.5707 | 9.4 | 18.2 | 49.9 | 578 | 2.4 | 15.3 | 17.7 | 0.445
2023-03-25 23:30 | 17.6745 | 9.1 | 0.4 | 17.6 | 61.9 | 8.1066 | 8.5 | 100 | 17.5639 | 9.7 | 18.2 | 49.8062 | 576.1233 | 2.4 | 15.3 | 17.7 | 0.34
2023-03-25 23:45 | 17.6745 | 9.3 | 0.4 | 17.6 | 61.9 | 7.855 | 8.3 | 100 | 17.5635 | 9.9 | 18.2 | 49.8 | 573.5617 | 2.5 | 15.1 | 17.6 | 0.235
2023-03-26 | 17.6483 | 9.4838 | 0.35308 | 17.5838 | 61.8192 | 7.6034 | 8.1 | 100 | 17.4484 | 10.0062 | 18.1062 | 49.8 | 571.1233 | 2.6 | 15.1 | 17.7 | 0.13
2023-03-26 00:15 | 17.5935 | 9.65 | 0.35 | 17.55 | 61.65 | 7.353 | 7.9 | 100 | 17.4418 | 10.2 | 18.1 | 49.8123 | 569.5617 | 2.6 | 15 | 17.6 | 0.2175
2023-03-26 00:30 | 17.5935 | 9.85 | 0.35 | 17.55 | 61.65 | 7.1026 | 7.7 | 100 | 17.4337 | 10.4 | 18.1 | 49.7 | 569.9383 | 2.7 | 14.9 | 17.6 | 0.305
2023-03-26 00:45 | 17.5783 | 5.9 | 0.32808 | 17.55 | 61.4296 | 10.3341 | 11.65 | 68 | 17.3903 | 6.4062 | 18.0562 | 49.8438 | 569.315 | 2.7333 | 14.7667 | 17.5 | 0.3925
2023-03-26 01:00 | 17.5935 | 1.95 | 0.3 | 17.55 | 61.65 | 13.5656 | 15.6 | 36 | 17.3323 | 2.4 | 18 | 49.9938 | 571.9383 | 2.8667 | 14.7 | 17.5667 | 0.48
2023-03-26 01:15 | 17.5935 | 6.1 | 0.27192 | 17.55 | 61.65 | 10.0849 | 11.45 | 68 | 17.2751 | 6.4938 | 17.9438 | 50.1562 | 571.1233 | 3 | 14.6 | 17.6 | 0.4725
2023-03-26 01:30 | 17.5935 | 10.25 | 0.3 | 17.55 | 61.65 | 6.6042 | 7.3 | 100 | 17.3466 | 10.7 | 18 | 50.1938 | 568.1233 | 2.9667 | 14.6333 | 17.6 | 0.465
2023-03-26 01:45 | 17.5935 | 10.45 | 0.27808 | 17.55 | 61.65 | 6.3562 | 7.1 | 100 | 17.2956 | 10.8562 | 17.9562 | 50.2315 | 571.7533 | 2.9 | 14.6 | 17.5 | 0.4575
2023-03-26 02:00 | 17.5894 | 10.6468 | 0.25 | 17.5468 | 61.65 | 6.1081 | 6.9 | 100 | 17.2455 | 11 | 17.9 | 50.4938 | 573.0617 | 3.1 | 14.4 | 17.5 | 0.45
2023-03-26 02:15 | 17.5767 | 10.5868 | 0.22808 | 17.5368 | 61.65 | 6.17 | 6.95 | 100 | 17.2024 | 10.9062 | 17.8562 | 50.6438 | 573 | 3 | 14.5 | 17.5 | 0.385
2023-03-26 02:30 | 17.5641 | 10.5268 | 0.24692 | 17.5268 | 61.65 | 6.2319 | 7 | 100 | 17.2526 | 10.8938 | 17.8938 | 50.7 | 574.8767 | 3.1 | 14.4 | 17.5 | 0.32
2023-03-26 02:45 | 17.5514 | 10.5168 | 0.25 | 17.5168 | 61.65 | 6.2319 | 7 | 100 | 17.2664 | 10.9 | 17.9 | 50.7877 | 571.5617 | 3.2 | 14.3 | 17.5 | 0.255
2023-03-26 03:00 | 17.5387 | 10.5068 | 0.20308 | 17.5068 | 61.65 | 6.2319 | 7 | 100 | 17.1659 | 10.8062 | 17.8062 | 50.9938 | 572.8767 | 3.1333 | 14.3 | 17.4333 | 0.19
2023-03-26 03:15 | 17.5302 | 9.9 | 0.2 | 17.5 | 61.65 | 6.9805 | 7.6 | 100 | 17.1588 | 10.2 | 17.8 | 51 | 569.5617 | 3.2 | 14.3 | 17.5 | 0.195
2023-03-26 03:30 | 17.5302 | 9.3 | 0.2 | 17.5 | 61.65 | 7.729 | 8.2 | 100 | 17.1588 | 9.6 | 17.8 | 51 | 568.0617 | 3.2 | 14.2 | 17.4 | 0.2
2023-03-26 03:45 | 17.5302 | 8.45 | 0.2 | 17.5 | 61.65 | 8.5966 | 9.05 | 95 | 17.1658 | 8.75 | 17.8 | 51.1 | 572.315 | 3.2 | 14.2 | 17.4 | 0.205
2023-03-26 04:00 | 17.5358 | 7.6 | 0.2 | 17.5 | 61.7308 | 9.4641 | 9.9 | 90 | 17.1592 | 7.9 | 17.8 | 51.0062 | 576.815 | 3.2 | 14.2 | 17.4 | 0.21
2023-03-26 04:15 | 17.5476 | 7.8 | 0.15 | 17.5 | 61.9 | 9.2343 | 9.7 | 90.5 | 17.0493 | 8 | 17.7 | 51.1877 | 574.8767 | 3.3333 | 14.0333 | 17.3667 | 0.18
2023-03-26 04:30 | 17.5165 | 7.9838 | 0.15 | 17.4838 | 61.7454 | 9.0044 | 9.5 | 91 | 17.0638 | 8.2 | 17.7 | 51.3938 | 576 | 3.3 | 14 | 17.3 | 0.15
2023-03-26 04:45 | 17.4899 | 8 | 0.17808 | 17.45 | 61.9808 | 8.9828 | 9.45 | 92 | 17.1231 | 8.3062 | 17.7562 | 51.2562 | 577.8767 | 3.4 | 13.9 | 17.3 | 0.12
2023-03-26 05:00 | 17.4258 | 8 | 0.2 | 17.4 | 61.9738 | 8.9613 | 9.4 | 93 | 17.0568 | 8.3 | 17.7 | 51.2938 | 582.7533 | 3.4 | 13.9 | 17.3 | 0.09
2023-03-26 05:15 | 17.4035 | 7.9 | 0.17808 | 17.4 | 61.65 | 9.087 | 9.5 | 93 | 16.9934 | 8.1562 | 17.6562 | 51.1562 | 578 | 3.4667 | 13.8333 | 17.3 | 0.16
2023-03-26 05:30 | 17.4035 | 7.8 | 0.15 | 17.4 | 61.65 | 9.2128 | 9.6 | 93 | 16.9141 | 8 | 17.6 | 51.0062 | 578 | 3.5 | 13.8 | 17.3 | 0.23
2023-03-26 05:45 | 17.4035 | 7.65 | 0.15 | 17.4 | 61.65 | 9.3597 | 9.75 | 92 | 16.9167 | 7.85 | 17.6 | 51.0438 | 578.5617 | 3.5 | 13.7333 | 17.2333 | 0.3
2023-03-26 06:00 | 17.4035 | 7.5 | 0.15 | 17.4 | 61.65 | 9.5065 | 9.9 | 91 | 16.9141 | 7.7 | 17.6 | 51.0062 | 582.6917 | 3.5 | 13.7 | 17.2 | 0.37
2023-03-26 06:15 | 17.383 | 7.4338 | 0.15 | 17.3838 | 61.65 | 9.5268 | 9.95 | 90 | 16.9167 | 7.65 | 17.6 | 51.0438 | 584 | 3.6 | 13.6 | 17.2 | 0.5
2023-03-26 06:30 | 17.3382 | 7.35 | 0.15 | 17.35 | 61.6193 | 9.5471 | 10 | 89 | 16.9141 | 7.6 | 17.6 | 51.0062 | 586.815 | 3.7 | 13.6 | 17.3 | 0.63
2023-03-26 06:45 | 17.3324 | 7.45 | 0.12192 | 17.35 | 61.5353 | 9.4429 | 9.9 | 89.5 | 16.8519 | 7.6438 | 17.5438 | 51.1 | 585.8633 | 3.6 | 13.6 | 17.2 | 0.76
2023-03-26 07:00 | 17.2597 | 7.5 | 0.2 | 17.3 | 61.4 | 9.3387 | 9.8 | 90 | 16.9272 | 7.8 | 17.6 | 51.1938 | 578.9383 | 3.6 | 13.5 | 17.1 | 0.89
2023-03-26 07:15 | 17.2466 | 7.4 | 0.25 | 17.3 | 61.2075 | 9.4429 | 9.9 | 89.5 | 17.0704 | 7.8 | 17.7 | 51.4877 | 580.8767 | 3.5333 | 13.6 | 17.1333 | 0.6825
2023-03-26 07:30 | 17.2426 | 7.3 | 0.20308 | 17.3 | 61.15 | 9.5471 | 10 | 89 | 16.9697 | 7.6062 | 17.6062 | 51.6938 | 583.8767 | 3.2333 | 13.8 | 17.0333 | 0.475
2023-03-26 07:45 | 17.2437 | 6.7 | 0.25 | 17.3 | 61.1662 | 10.1895 | 10.6 | 86.5 | 17.0893 | 7.1 | 17.7 | 51.7562 | 582.5067 | 2.9 | 14.1 | 17 | 0.2675
2023-03-26 08:00 | 17.245 | 6.1 | 0.29692 | 17.3 | 61.1838 | 10.8319 | 11.2 | 84 | 17.2007 | 6.5938 | 17.7938 | 51.7 | 586.0617 | 2.4 | 14.5 | 16.9 | 0.06
2023-03-26 08:15 | 17.2426 | 5.15 | 0.35 | 17.3 | 61.15 | 11.8831 | 12.15 | 81 | 17.3282 | 5.75 | 17.9 | 51.6562 | 586 | 2.1 | 14.8 | 16.9 | 0.0525
2023-03-26 08:30 | 17.2222 | 4.1838 | 0.35 | 17.2838 | 61.15 | 12.9343 | 13.1 | 78 | 17.3242 | 4.8 | 17.9 | 51.6 | 585.0617 | 1.5667 | 15.3 | 16.8667 | 0.045
2023-03-26 08:45 | 17.1795 | 2.7 | 0.37192 | 17.25 | 61.15 | 14.4572 | 14.55 | 72.5 | 17.3751 | 3.3938 | 17.9438 | 51.5562 | 585.685 | 1.2 | 15.7 | 16.9 | 0.0375
2023-03-26 09:00 | 17.1881 | 1.25 | 0.4 | 17.25 | 61.2762 | 15.9802 | 16 | 67 | 17.4402 | 2 | 18 | 51.5 | 582.1233 | 0.9 | 15.9667 | 16.8667 | 0.03
2023-03-26 09:15 | 17.2102 | 0.3 | 0.4 | 17.25 | 61.6 | 16.9157 | 16.95 | 63 | 17.4371 | 1.05 | 18 | 51.4562 | 584.6167 | 0.63333 | 16.2 | 16.8333 | 0.03
2023-03-26 09:30 | 17.2167 | 0.65 | 0.44692 | 17.25 | 61.6954 | 17.8512 | 17.9 | 59 | 17.5419 | 0.19383 | 18.0938 | 51.3062 | 581.815 | 0.4 | 16.5 | 16.9 | 0.03
2023-03-26 09:45 | 17.2273 | 1.15 | 0.5 | 17.25 | 61.85 | 18.2973 | 18.4 | 56.5 | 17.6691 | 0.2 | 18.2 | 51.2562 | 600.0133 | 0.1 | 16.8 | 16.9 | 0.03
2023-03-26 10:00 | 17.2273 | 1.65 | 0.5 | 17.25 | 61.85 | 18.7435 | 18.9 | 54 | 17.6582 | 0.7 | 18.2 | 51.1062 | 620.26 | 0.46667 | 17.3 | 16.8333 | 0.03
2023-03-26 10:15 | 17.2477 | 2.5838 | 0.49383 | 17.2662 | 61.85 | 19.8636 | 19.85 | 53 | 17.6322 | 1.6623 | 18.1877 | 50.9562 | 624 | 1.1 | 17.9667 | 16.8667 | 0.325
2023-03-26 10:30 | 17.2905 | 3.5 | 0.55 | 17.3 | 61.85 | 20.9838 | 20.8 | 52 | 17.7665 | 2.5 | 18.3 | 50.9 | 620.2467 | 1.2 | 18.1 | 16.9 | 0.62
2023-03-26 10:45 | 17.2905 | 3.5 | 0.55 | 17.3 | 61.85 | 20.8985 | 20.8 | 51 | 17.7761 | 2.5 | 18.3 | 51.0315 | 617.4383 | 1.3 | 18.2 | 16.9 | 0.915
2023-03-26 11:00 | 17.2961 | 3.5 | 0.55 | 17.3 | 61.9308 | 20.8132 | 20.8 | 50 | 17.7953 | 2.5 | 18.3 | 51.2938 | 614.2467 | 1.7 | 18.6667 | 16.9667 | 1.21
2023-03-26 11:15 | 17.3638 | 3.2559 | 0.55592 | 17.3441 | 62.1 | 20.8526 | 20.6 | 53.5 | 17.9362 | 2.2 | 18.4 | 51.5315 | 613.8767 | 2.1667 | 19.1 | 16.9333 | 1.21
2023-03-26 11:30 | 17.3713 | 3.05 | 0.55 | 17.35 | 62.1 | 20.8919 | 20.4 | 57 | 17.9624 | 2 | 18.4 | 51.8877 | 603.74 | 2.6 | 19.5 | 16.9 | 1.21
2023-03-26 11:45 | 17.3657 | 3.25 | 0.6 | 17.35 | 62.0192 | 21.0657 | 20.6 | 56 | 18.0766 | 2.1 | 18.5 | 51.7562 | 601.1233 | 2.8 | 19.9 | 17.1 | 1.21
2023-03-26 12:00 | 17.3369 | 3.45 | 0.6 | 17.35 | 61.6 | 21.2395 | 20.8 | 55 | 18.0655 | 2.3 | 18.5 | 51.6062 | 596.2467 | 2.8 | 19.9667 | 17.1667 | 1.21
2023-03-26 12:15 | 17.3369 | 3.5 | 0.62808 | 17.35 | 61.6 | 21.3898 | 20.85 | 56 | 18.1314 | 2.2938 | 18.5562 | 51.5562 | 598.3833 | 2.8 | 19.9 | 17.1 | 0.98
2023-03-26 12:30 | 17.3733 | 3.5309 | 0.62783 | 17.3691 | 61.7762 | 21.54 | 20.9 | 57 | 18.146 | 2.3062 | 18.5938 | 51.1247 | 606.815 | 3.1333 | 20.2 | 17.0667 | 0.75
2023-03-26 12:45 | 17.4557 | 3.5 | 0.6 | 17.4 | 62.4012 | 21.4971 | 20.9 | 56.5 | 18.1304 | 2.3 | 18.6 | 50.8123 | 608 | 3.1 | 20.2 | 17.1 | 0.52
2023-03-26 13:00 | 17.4942 | 3.5 | 0.6 | 17.4 | 62.9601 | 21.4542 | 20.9 | 56 | 18.1081 | 2.3 | 18.6 | 50.5123 | 608.9383 | 3.5667 | 20.6667 | 17.1 | 0.29
2023-03-26 13:15 | 17.5556 | 4.7838 | 0.6 | 17.4162 | 63.5513 | 22.3114 | 22.2 | 47.5 | 18.0932 | 3.6 | 18.6 | 50.3123 | 619 | 3.9667 | 21.0667 | 17.1 | 0.395
2023-03-26 13:30 | 17.5843 | 6.05 | 0.64692 | 17.45 | 63.3428 | 23.1685 | 23.5 | 39 | 18.1866 | 4.8062 | 18.6938 | 50.0123 | 616.185 | 4 | 21.2 | 17.2 | 0.5
2023-03-26 13:45 | 17.5762 | 6.7 | 0.65 | 17.45 | 63.2263 | 23.597 | 24.15 | 35.5 | 18.138 | 5.45 | 18.7 | 49.2617 | 628.2733 | 4.1 | 21.2 | 17.1 | 0.605
2023-03-26 14:00 | 17.5423 | 7.35 | 0.65 | 17.45 | 62.7353 | 24.0255 | 24.8 | 32 | 18.11 | 6.1 | 18.7 | 48.8877 | 662.7667 | 4.2 | 21.4 | 17.2 | 0.71
2023-03-26 14:15 | 17.4943 | 7.3 | 0.7 | 17.45 | 62.0416 | 23.8032 | 24.75 | 30.5 | 18.2583 | 5.95 | 18.8 | 49.2247 | 680.7533 | 4.3667 | 21.6667 | 17.3 | 0.5725
2023-03-26 14:30 | 17.4216 | 7.25 | 0.74692 | 17.45 | 60.9899 | 23.5809 | 24.7 | 29 | 18.364 | 5.8062 | 18.8938 | 49.0938 | 693.3217 | 4.4 | 21.7 | 17.3 | 0.435
2023-03-26 14:45 | 17.3837 | 7.55 | 0.8 | 17.45 | 60.4428 | 23.77 | 25 | 27.5 | 18.4767 | 6 | 19 | 48.8562 | 697.8767 | 4.5667 | 21.8667 | 17.3 | 0.2975
2023-03-26 15:00 | 17.3531 | 7.85 | 0.8 | 17.45 | 60 | 23.959 | 25.3 | 26 | 18.4724 | 6.3 | 19 | 48.8 | 695.2467 | 4.7 | 22.1667 | 17.4667 | 0.16
2023-03-26 15:15 | 17.3323 | 7.9 | 0.8 | 17.45 | 59.6987 | 23.7926 | 25.35 | 24 | 18.3756 | 6.35 | 19 | 47.5302 | 691.4383 | 4.6667 | 22.1667 | 17.5 | 0.1425
2023-03-26 15:30 | 17.3562 | 7.9338 | 0.8 | 17.4662 | 59.75 | 23.6261 | 25.4 | 22 | 18.599 | 6.4 | 19 | 50.4595 | 733.2867 | 4.6 | 22.2 | 17.6 | 0.125
2023-03-26 15:45 | 17.9308 | 7.2871 | 0.73383 | 17.9129 | 59.8749 | 23.2322 | 25.2 | 20.5 | 18.574 | 6.1 | 19.1 | 48.5178 | 714.74 | 4.6 | 22.3 | 17.7 | 0.1075
2023-03-26 16:00 | 18.4628 | 6.6575 | 0.68383 | 18.3425 | 59.6782 | 22.8383 | 25 | 19 | 18.4186 | 5.9 | 19.1 | 46.4925 | 705.185 | 4.6 | 22.3 | 17.7 | 0.09
2023-03-26 16:15 | 18.8193 | 6.2016 | 0.81608 | 18.6484 | 59.2237 | 22.5078 | 24.85 | 17.5 | 18.2565 | 5.75 | 19.1 | 44.3808 | 670.9183 | 4.6 | 22.3 | 17.7 | 0.1225
2023-03-26 16:30 | 19.0114 | 5.8809 | 0.91908 | 18.8191 | 58.8898 | 22.1774 | 24.7 | 16 | 18.2061 | 5.6 | 19.1 | 43.7247 | 655.185 | 4.4 | 22.2 | 17.8 | 0.155
2023-03-26 16:45 | 19.1208 | 5.6898 | 0.97792 | 18.9103 | 58.8 | 22.0138 | 24.6 | 15.5 | 18.1294 | 5.5 | 19.1 | 42.7247 | 635.4933 | 4.3 | 22.1 | 17.8 | 0.1875
2023-03-26 17:00 | 18.7821 | 5.8763 | 0.62367 | 18.6237 | 59.1718 | 21.8502 | 24.5 | 15 | 18.0761 | 5.4 | 19.1 | 42.0308 | 621.6167 | 4.1667 | 22.0333 | 17.8667 | 0.22
2023-03-26 17:15 | 18.7177 | 5.772 | 0.53383 | 18.428 | 61.6646 | 21.5735 | 24.2 | 15.5 | 18.0651 | 5.1 | 19.1 | 41.8877 | 613.9317 | 4.2 | 22 | 17.8 | 0.465
2023-03-26 17:30 | 18.8984 | 5.4691 | 0.5 | 18.4309 | 64.0782 | 21.2967 | 23.9 | 16 | 18.1026 | 4.8 | 19.1 | 42.3753 | 609.0617 | 4.1333 | 22 | 17.8667 | 0.71
2023-03-26 17:45 | 18.723 | 5.2603 | 0.51617 | 18.3397 | 63.2883 | 21.0172 | 23.6 | 16.5 | 18.0449 | 4.5 | 19.1 | 41.6247 | 607.2467 | 3.9 | 21.8 | 17.9 | 0.955
2023-03-26 18:00 | 18.5752 | 5.0191 | 0.55 | 18.2809 | 62.2974 | 20.7376 | 23.3 | 17 | 17.9989 | 4.2 | 19.1 | 41.0247 | 601.2467 | 3.7667 | 21.6667 | 17.9 | 1.2
2023-03-26 18:15 | 18.4512 | 4.75 | 0.55 | 18.25 | 61.1282 | 20.3119 | 23 | 16 | 18.0118 | 3.9 | 19.1 | 41.1932 | 599.8767 | 3.6 | 21.6 | 18 | 1.075
2023-03-26 18:30 | 18.3294 | 4.4691 | 0.55 | 18.2309 | 59.7812 | 19.8861 | 22.7 | 15 | 17.9744 | 3.6 | 19.1 | 40.7062 | 629.15 | 3.5667 | 21.5667 | 18 | 0.95
2023-03-26 18:45 | 18.2118 | 4.05 | 0.55 | 18.2 | 58.7032 | 19.4432 | 22.25 | 15.5 | 18.0263 | 3.15 | 19.1 | 41.3822 | 671.095 | 3.3 | 21.2333 | 17.9333 | 0.825
2023-03-26 19:00 | 18.0807 | 3.65 | 0.55 | 18.15 | 57.7737 | 19.0003 | 21.8 | 16 | 18.0449 | 2.7 | 19.1 | 41.6247 | 694.8767 | 3 | 21 | 18 | 0.7
2023-03-26 19:15 | 18.0387 | 2.45 | 0.55 | 18.15 | 57.1928 | 18.3655 | 20.6 | 24.5 | 18.2346 | 1.5 | 19.1 | 44.0958 | 748.8617 | 2.7 | 20.7333 | 18.0333 | 0.7
2023-03-26 19:30 | 18.0156 | 1.25 | 0.59692 | 18.15 | 56.8737 | 17.7306 | 19.4 | 33 | 18.5581 | 0.20617 | 19.1938 | 46.8137 | 817.6567 | 2.4 | 20.6 | 18.2 | 0.7
2023-03-26 19:45 | 17.939 | 0.80592 | 0.62192 | 18.1059 | 56.5883 | 16.3199 | 17.3 | 49.5 | 18.6759 | 1.9438 | 19.2438 | 47.5438 | 939.2733 | 2.1667 | 20.4 | 18.2333 | 0.7
2023-03-26 20:00 | 17.8776 | 2.9 | 0.65 | 18.1 | 55.8383 | 14.9091 | 15.2 | 66 | 18.7785 | 4.1 | 19.3 | 47.9753 | 1001.9167 | 2.1 | 20.2 | 18.1 | 0.7
2023-03-26 20:15 | 17.8533 | 3.3 | 0.7 | 18.1 | 55.5 | 14.4952 | 14.8 | 67.5 | 18.9027 | 4.6 | 19.4 | 47.9877 | 1013.1917 | 1.7667 | 20.1 | 18.3333 | 1.0375
2023-03-26 20:30 | 17.8453 | 3.7 | 0.74692 | 18.1 | 55.39 | 14.0812 | 14.4 | 69 | 19.0199 | 5.0938 | 19.4938 | 48.0062 | 999.11 | 1.7 | 19.9 | 18.2 | 1.375
2023-03-26 20:45 | 17.8666 | 1.7162 | 0.78383 | 18.1162 | 55.4117 | 15.1075 | 16.4 | 48 | 19.0743 | 3.2 | 19.6 | 47.037 | 964.11 | 1.5 | 19.7333 | 18.2333 | 1.7125
2023-03-26 21:00 | 17.9628 | 0.28092 | 0.75 | 18.1191 | 56.7005 | 16.1338 | 18.4 | 27 | 19.0104 | 1.2 | 19.6 | 46.2308 | 941.8017 | 1.4 | 19.7 | 18.3 | 2.05
2023-03-26 21:15 | 18.2685 | 0.83383 | 0.73383 | 18.1662 | 60.0999 | 16.5733 | 19 | 24 | 18.9501 | 0.6 | 19.6 | 45.4685 | 872.2883 | 1.3 | 19.6 | 18.3 | 1.9075
2023-03-26 21:30 | 18.3804 | 1.4 | 0.7 | 18.2 | 61.0591 | 17.0127 | 19.6 | 21 | 18.8922 | 0 | 19.6 | 44.737 | 822.22 | 1 | 19.4 | 18.4 | 1.765
2023-03-26 21:45 | 18.3471 | 0.95 | 0.65 | 18.2 | 60.6 | 16.5923 | 19.15 | 22 | 18.6611 | 0.35 | 19.5 | 43.3493 | 771.425 | 0.9 | 19.4 | 18.5 | 1.6225
2023-03-26 22:00 | 18.353 | 0.5 | 0.65 | 18.2 | 60.6808 | 16.1719 | 18.7 | 23 | 18.574 | 0.8 | 19.5 | 42.2432 | 753.6167 | 0.7 | 19.2 | 18.5 | 1.48
2023-03-26 22:15 | 18.3493 | 0.5 | 0.65 | 18.2 | 60.6296 | 16.2093 | 18.7 | 23.5 | 18.5461 | 0.8 | 19.5 | 41.8877 | 722.4117 | 0.5 | 19.1 | 18.6 | 1.1575
2023-03-26 22:30 | 18.6605 | 0.2365 | 0.58692 | 18.4688 | 60.1802 | 16.2468 | 18.7 | 24 | 18.3245 | 0.70617 | 19.4062 | 40.4987 | 685.295 | 0.5 | 19 | 18.5 | 0.835
2023-03-26 22:45 | 19.1225 | 0.61017 | 0.61017 | 18.9425 | 58.2803 | 16.1168 | 18.55 | 24.5 | 18.2619 | 0.85 | 19.4 | 39.7932 | 655.055 | 0.33333 | 18.8333 | 18.5 | 0.5125
2023-03-26 23:00 | 19.4005 | 0.87342 | 0.84108 | 19.2734 | 56.4373 | 15.9869 | 18.4 | 25 | 18.1577 | 1 | 19.4 | 38.4617 | 640.6167 | 0.2 | 18.8 | 18.6 | 0.19
2023-03-26 23:15 | 19.5012 | 1.5602 | 0.92792 | 19.4602 | 54.7375 | 15.5689 | 17.9 | 27 | 18.0819 | 1.4562 | 19.3562 | 38.1562 | 634.5067 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0.1475
2023-03-26 23:30 | 19.2168 | 1.8384 | 0.67075 | 19.2384 | 54.6646 | 15.151 | 17.4 | 29 | 17.7623 | 1.8062 | 19.2062 | 36.3172 | 629.6167 | 0.3 | 18.3333 | 18.6333 | 0.105
2023-03-26 23:45 | 18.8418 | 1.9178 | 0.41775 | 18.9178 | 55.0321 | 14.7672 | 17 | 30 | 17.7429 | 2.2 | 19.2 | 36.1617 | 622.055 | 0.4 | 18.3 | 18.7 | 0.0625
2023-03-27 | 18.7635 | 2.2309 | 0.35 | 18.8309 | 55.4454 | 14.3834 | 16.6 | 31 | 17.6851 | 2.6 | 19.2 | 35.4123 | 613.2467 | 0.46667 | 18.1333 | 18.6 | 0.02
2023-03-27 00:15 | 18.6812 | 2.4559 | 0.3 | 18.7559 | 55.6 | 14.14 | 16.3 | 32.5 | 17.6185 | 2.8 | 19.1 | 36.0685 | 613.4933 | 0.7 | 17.9 | 18.6 | 0.0175
2023-03-27 00:30 | 18.6616 | 2.7309 | 0.3 | 18.7309 | 55.7546 | 13.8966 | 16 | 34 | 17.6127 | 3.1 | 19.1 | 35.9938 | 607.1233 | 0.76667 | 17.8333 | 18.6 | 0.015
2023-03-27 00:45 | 18.6003 | 4.65 | 0.25 | 18.7 | 55.4604 | 13.0802 | 14.05 | 62 | 17.5433 | 4.95 | 19 | 36.6192 | 612.8767 | 0.93333 | 17.6667 | 18.6 | 0.0125
2023-03-27 01:00 | 18.5618 | 6.5809 | 0.25 | 18.6809 | 55.2692 | 12.2638 | 12.1 | 90 | 17.5146 | 6.9 | 19 | 36.2432 | 602.74 | 1.1 | 17.5 | 18.6 | 0.01
2023-03-27 01:15 | 18.4941 | 4.95 | 0.25 | 18.65 | 54.8796 | 12.804 | 13.7 | 64 | 17.6028 | 5.3 | 19 | 37.4 | 610.4383 | 1.3 | 17.3 | 18.6 | 0.0125
2023-03-27 01:30 | 18.461 | 3.3309 | 0.25 | 18.6309 | 54.7546 | 13.3442 | 15.3 | 38 | 17.5957 | 3.7 | 19 | 37.3062 | 611.9383 | 1.3333 | 17.1667 | 18.5 | 0.015
2023-03-27 01:45 | 18.4109 | 3.4 | 0.22808 | 18.6 | 54.6 | 13.2891 | 15.2 | 39 | 17.5608 | 3.7562 | 18.9562 | 37.5247 | 609.8083 | 1.6 | 17 | 18.6 | 0.0175
2023-03-27 02:00 | 18.3753 | 3.4809 | 0.2 | 18.5809 | 54.4383 | 13.2341 | 15.1 | 40 | 17.506 | 3.8 | 18.9 | 37.6753 | 605.1233 | 1.7 | 16.9 | 18.6 | 0.02
2023-03-27 02:15 | 18.2895 | 3.7 | 0.17808 | 18.55 | 53.7987 | 13.0041 | 14.85 | 41 | 17.4582 | 4.0062 | 18.8562 | 37.7247 | 604.37 | 1.8 | 16.8 | 18.6 | 0.02
2023-03-27 02:30 | 18.2502 | 3.95 | 0.15 | 18.55 | 53.2692 | 12.774 | 14.6 | 42 | 17.4104 | 4.2 | 18.8 | 37.9692 | 602.8767 | 1.9 | 16.6333 | 18.5333 | 0.02
2023-03-27 02:45 | 18.2318 | 4.25 | 0.15 | 18.55 | 53.0192 | 12.4834 | 14.3 | 43 | 17.3892 | 4.5 | 18.8 | 37.6877 | 599.1233 | 2 | 16.5 | 18.5 | 0.02
2023-03-27 03:00 | 18.1969 | 4.55 | 0.15 | 18.55 | 52.55 | 12.1928 | 14 | 44 | 17.4047 | 4.8 | 18.8 | 37.8938 | 601.7533 | 2.1667 | 16.4 | 18.5667 | 0.02
2023-03-27 03:15 | 18.191 | 4.8 | 0.12808 | 18.55 | 52.4692 | 11.9576 | 13.75 | 45 | 17.3653 | 5.0062 | 18.7562 | 38.0562 | 603.1917 | 2.2667 | 16.2667 | 18.5333 | 0.015
2023-03-27 03:30 | 18.1431 | 5.0309 | 0.1 | 18.5309 | 52.1399 | 11.7223 | 13.5 | 46 | 17.2738 | 5.2 | 18.7 | 37.7185 | 603.185 | 2.3 | 16.2 | 18.5 | 0.01
2023-03-27 03:45 | 18.0681 | 5.2338 | 0.1 | 18.4838 | 51.9147 | 11.4847 | 13.25 | 47 | 17.2102 | 5.4062 | 18.6562 | 37.5562 | 601.5617 | 2.3667 | 16.1 | 18.4667 | 0.005
2023-03-27 04:00 | 18.0251 | 5.45 | 0.14692 | 18.45 | 51.9045 | 11.2471 | 13 | 48 | 17.2432 | 5.6938 | 18.6938 | 37.4062 | 600.0617 | 2.5667 | 15.9333 | 18.5 | 0
2023-03-27 04:15 | 18.0027 | 5.55 | 0.1 | 18.45 | 51.6 | 11.1565 | 12.9 | 48.5 | 17.0972 | 5.7 | 18.6 | 36.9247 | 595.8767 | 2.6 | 15.8 | 18.4 | 0.005
2023-03-27 04:30 | 18.0027 | 5.65 | 0.1 | 18.45 | 51.6 | 11.066 | 12.8 | 49 | 17.1084 | 5.8 | 18.6 | 37.0753 | 597 | 2.7 | 15.7 | 18.4 | 0.01
2023-03-27 04:45 | 17.9426 | 5.5559 | 0.1 | 18.4059 | 51.5192 | 11.1242 | 12.85 | 49 | 17.006 | 5.7062 | 18.5562 | 36.3877 | 589.2467 | 2.8667 | 15.6333 | 18.5 | 0.015
2023-03-27 05:00 | 17.917 | 5.5 | 0.1 | 18.4 | 51.2692 | 11.1825 | 12.9 | 49 | 16.9972 | 5.6 | 18.5 | 37.1568 | 591.6917 | 2.8667 | 15.5 | 18.3667 | 0.02
2023-03-27 05:15 | 17.9105 | 5.65 | 0.1 | 18.4 | 51.1808 | 11.0332 | 12.75 | 49.5 | 17.0882 | 5.75 | 18.5 | 38.3877 | 623.095 | 2.9 | 15.5 | 18.4 | 0.3825
2023-03-27 05:30 | 17.9229 | 5.8 | 0.1 | 18.4 | 51.35 | 10.8839 | 12.6 | 50 | 16.9994 | 5.9 | 18.5 | 37.1863 | 622.48 | 3 | 15.3333 | 18.3333 | 0.745
2023-03-27 05:45 | 17.8957 | 5.9338 | 0.1 | 18.3838 | 51.253 | 10.7341 | 12.45 | 50.5 | 17.1802 | 6.0938 | 18.5438 | 38.9315 | 703.4933 | 3.1667 | 15.1333 | 18.3 | 1.1075
2023-03-27 06:00 | 17.7657 | 6 | 0.15 | 18.3 | 50.8883 | 10.5842 | 12.3 | 51 | 17.2939 | 6.3 | 18.6 | 39.5692 | 743.1017 | 3.3 | 15 | 18.3 | 1.47
2023-03-27 06:15 | 17.735 | 6.1 | 0.15 | 18.3 | 50.4692 | 10.4677 | 12.2 | 51 | 17.3167 | 6.4 | 18.6 | 39.8753 | 729.2467 | 3.4667 | 14.7333 | 18.2 | 1.47
2023-03-27 06:30 | 17.7227 | 6.2 | 0.15 | 18.3 | 50.3 | 10.3511 | 12.1 | 51 | 17.3613 | 6.5 | 18.6 | 40.4753 | 735.445 | 3.5 | 14.7333 | 18.2333 | 1.47
2023-03-27 06:45 | 17.6969 | 6.1838 | 0.16617 | 18.2838 | 50.2192 | 10.3511 | 12.1 | 51 | 17.2855 | 6.5 | 18.6 | 39.4562 | 705.2467 | 3.5667 | 14.6333 | 18.2 | 1.47
2023-03-27 07:00 | 17.5635 | 6.1 | 0.2 | 18.2 | 49.8 | 10.3511 | 12.1 | 51 | 17.2464 | 6.5 | 18.6 | 38.9308 | 676.7267 | 3.8 | 14.4 | 18.2 | 1.47
2023-03-27 07:15 | 17.5635 | 5.9 | 0.2 | 18.2 | 49.8 | 10.5593 | 12.3 | 50.5 | 17.2855 | 6.3 | 18.6 | 39.4562 | 648.48 | 3.8 | 14.4 | 18.2 | 1.2725
2023-03-27 07:30 | 17.5635 | 5.7 | 0.2 | 18.2 | 49.8 | 10.7674 | 12.5 | 50 | 17.3023 | 6.1 | 18.6 | 39.6815 | 625.6167 | 3.4 | 14.7 | 18.1 | 1.075
2023-03-27 07:45 | 17.5635 | 5.25 | 0.22192 | 18.2 | 49.8 | 11.2669 | 12.95 | 49.5 | 17.364 | 5.6938 | 18.6438 | 39.8123 | 615.4933 | 3.1 | 14.9 | 18 | 0.8775
2023-03-27 08:00 | 17.6863 | 4.9 | 0.25 | 18.3 | 49.8071 | 11.7665 | 13.4 | 49 | 17.4292 | 5.3 | 18.7 | 39.7938 | 611.9383 | 2.8333 | 15.2667 | 18.1 | 0.68
2023-03-27 08:15 | 17.6902 | 4.5059 | 0.25 | 18.2559 | 50.6013 | 12.0935 | 13.75 | 47.5 | 17.4132 | 4.95 | 18.7 | 39.5808 | 604.9317 | 2.6667 | 15.3333 | 18 | 0.5375
2023-03-27 08:30 | 17.6419 | 4.1 | 0.29692 | 18.2 | 50.8808 | 12.4205 | 14.1 | 46 | 17.5245 | 4.6938 | 18.7938 | 39.5815 | 592.555 | 2.3333 | 15.6 | 17.9333 | 0.395
2023-03-27 08:45 | 17.6584 | 3.7 | 0.27192 | 18.2 | 51.1088 | 12.8297 | 14.5 | 45 | 17.4774 | 4.2438 | 18.7438 | 39.7438 | 593.8767 | 2.2 | 15.8 | 18 | 0.2525
2023-03-27 09:00 | 17.643 | 3.3 | 0.3 | 18.2 | 50.8954 | 13.239 | 14.9 | 44 | 17.5483 | 3.9 | 18.8 | 39.8 | 593.1233 | 1.7 | 16.2 | 17.9 | 0.11
2023-03-27 09:15 | 17.6342 | 2.5338 | 0.34425 | 18.1838 | 51.05 | 13.9898 | 15.65 | 42 | 17.5801 | 3.2062 | 18.8562 | 39.337 | 586.055 | 1.4 | 16.5 | 17.9 | 0.345
2023-03-27 09:30 | 17.531 | 1.7 | 0.39692 | 18.1 | 51.05 | 14.7406 | 16.4 | 40 | 17.5422 | 2.4938 | 18.8938 | 38.2493 | 573.4933 | 1.2 | 16.7 | 17.9 | 0.58
2023-03-27 09:45 | 17.531 | 1.3 | 0.4 | 18.1 | 51.05 | 15.1399 | 16.8 | 39 | 17.57 | 2.1 | 18.9 | 38.5192 | 572.4383 | 1.0667 | 16.8333 | 17.9 | 0.815
2023-03-27 10:00 | 17.5241 | 0.9 | 0.4 | 18.1 | 50.9546 | 15.5391 | 17.2 | 38 | 17.5984 | 1.7 | 18.9 | 38.8938 | 570.185 | 0.73333 | 17.1 | 17.8333 | 1.05
2023-03-27 10:15 | 17.513 | 0.4 | 0.4 | 18.1 | 50.8 | 16.0869 | 17.7 | 37.5 | 17.6216 | 1.2 | 18.9 | 39.2 | 571.1233 | 0.4 | 17.4 | 17.8 | 0.7975
2023-03-27 10:30 | 17.4697 | 0.13525 | 0.41908 | 18.0648 | 50.8 | 16.6347 | 18.2 | 37 | 17.6216 | 0.7 | 18.9 | 39.2 | 567.185 | 0.2 | 17.6 | 17.8 | 0.545
2023-03-27 10:45 | 17.3743 | 0.5 | 0.5 | 18 | 50.5796 | 16.986 | 18.5 | 37 | 17.7554 | 0.5 | 19 | 39.4 | 565 | 0.1 | 17.9 | 17.8 | 0.2925
2023-03-27 11:00 | 17.4323 | 0.75 | 0.5 | 18.05 | 50.5354 | 17.3374 | 18.8 | 37 | 17.8198 | 0.2 | 19 | 40.2445 | 614.7317 | 0.33333 | 18.2333 | 17.9 | 0.04
2023-03-27 11:15 | 17.5031 | 0.55592 | 0.52192 | 18.0941 | 50.7704 | 17.2724 | 18.65 | 38.5 | 18.1036 | 0.39383 | 19.0438 | 43.2698 | 675.89 | 0.5 | 18.4 | 17.9 | 0.04
2023-03-27 11:30 | 17.5301 | 0.38092 | 0.50308 | 18.1191 | 50.7192 | 17.2074 | 18.5 | 40 | 18.1209 | 0.50617 | 19.0062 | 44.0938 | 678.4933 | 0.6 | 18.5 | 17.9 | 0.04
2023-03-27 11:45 | 17.572 | 0.4 | 0.55 | 18.15 | 50.7704 | 17.3783 | 18.55 | 41.5 | 18.2901 | 0.55 | 19.1 | 44.8192 | 791.2717 | 0.73333 | 18.6333 | 17.9 | 0.04
2023-03-27 12:00 | 17.5573 | 0.46908 | 0.59692 | 18.1309 | 50.8883 | 17.5492 | 18.6 | 43 | 18.3316 | 0.59383 | 19.1938 | 43.8802 | 767.3033 | 0.86667 | 18.6667 | 17.8 | 0.04
2023-03-27 12:15 | 17.495 | 0.55 | 0.62192 | 18.1 | 50.55 | 17.7215 | 18.65 | 44.5 | 18.3739 | 0.59383 | 19.2438 | 43.6438 | 778.425 | 0.9 | 18.8 | 17.9 | 0.04
2023-03-27 12:30 | 17.4897 | 0.61908 | 0.65 | 18.0809 | 50.8 | 17.8938 | 18.7 | 46 | 18.4681 | 0.6 | 19.3 | 43.9815 | 797.2117 | 0.9 | 18.8 | 17.9 | 0.04
2023-03-27 12:45 | 17.4675 | 0.4 | 0.7 | 18.05 | 51.0204 | 17.6996 | 18.45 | 47.5 | 18.5468 | 0.95 | 19.4 | 43.437 | 779.5083 | 0.9 | 18.8 | 17.9 | 0.04
2023-03-27 13:00 | 17.4638 | 0.15 | 0.7 | 18.05 | 50.9692 | 17.5054 | 18.2 | 49 | 18.5865 | 1.2 | 19.4 | 43.9445 | 838.71 | 0.83333 | 18.8 | 17.9667 | 0.04
2023-03-27 13:15 | 17.4517 | 0.4 | 0.72192 | 18.05 | 50.8 | 17.8493 | 18.45 | 49.5 | 18.6519 | 0.99383 | 19.4438 | 44.1 | 847.2333 | 0.83333 | 18.8 | 17.9667 | 0.4
2023-03-27 13:30 | 17.4691 | 0.65 | 0.70308 | 18.05 | 51.0425 | 18.1933 | 18.7 | 50 | 18.6135 | 0.70617 | 19.4062 | 44.1938 | 839.7533 | 0.8 | 18.8 | 18 | 0.76
2023-03-27 13:45 | 17.6181 | 0.78383 | 0.73383 | 18.0662 | 52.8358 | 18.4168 | 18.85 | 50.5 | 18.7393 | 0.65 | 19.5 | 44.3438 | 864.2733 | 0.8 | 18.8 | 18 | 1.12
2023-03-27 14:00 | 17.8184 | 0.9 | 0.65308 | 18.1 | 55.0354 | 18.6402 | 19 | 51 | 18.6443 | 0.40617 | 19.4062 | 44.5877 | 910.965 | 0.66667 | 18.7 | 18.0333 | 1.48
2023-03-27 14:15 | 17.7877 | 0.55 | 0.7 | 18.1 | 54.6092 | 18.28 | 18.65 | 52 | 18.7743 | 0.85 | 19.5 | 44.7877 | 945.2183 | 0.6 | 18.7 | 18.1 | 1.3475
2023-03-27 14:30 | 17.7834 | 0.2 | 0.74692 | 18.1 | 54.55 | 17.9198 | 18.3 | 53 | 18.9124 | 1.2938 | 19.5938 | 45.0877 | 993.2117 | 0.6 | 18.7 | 18.1 | 1.215
2023-03-27 14:45 | 17.7776 | 0.45 | 0.75 | 18.1 | 54.4692 | 18.2689 | 18.55 | 53.5 | 18.907 | 1.05 | 19.6 | 44.9247 | 1003.1667 | 0.5 | 18.6 | 18.1 | 1.0825
2023-03-27 15:00 | 17.7712 | 0.7 | 0.75 | 18.1 | 54.3808 | 18.618 | 18.8 | 54 | 18.9858 | 0.8 | 19.6 | 45.9198 | 968.5817 | 0.46667 | 18.5667 | 18.1 | 0.95
2023-03-27 15:15 | 17.8051 | 0.75 | 0.82808 | 18.1 | 54.8513 | 18.6429 | 18.85 | 53.5 | 19.2172 | 0.90617 | 19.7562 | 46.4192 | 990.0283 | 0.56667 | 18.5667 | 18 | 0.9125
2023-03-27 15:30 | 17.8194 | 0.8 | 0.8 | 18.1 | 55.05 | 18.6677 | 18.9 | 53 | 19.0958 | 0.8 | 19.7 | 45.7617 | 737.1083 | 0.5 | 18.5 | 18 | 0.875
2023-03-27 15:45 | 17.8412 | 0.75 | 0.75 | 18.1 | 55.3513 | 18.6429 | 18.85 | 53.5 | 18.9763 | 0.75 | 19.6 | 45.8 | 659.0417 | 0.43333 | 18.5333 | 18.1 | 0.8375
2023-03-27 16:00 | 17.8443 | 0.7 | 0.75 | 18.1 | 55.3954 | 18.618 | 18.8 | 54 | 18.9763 | 0.8 | 19.6 | 45.8 | 630.925 | 0.56667 | 18.6 | 18.0333 | 0.8
2023-03-27 16:15 | 17.8757 | 0.48383 | 0.67808 | 18.1162 | 55.55 | 18.4046 | 18.6 | 54.5 | 18.8003 | 0.85617 | 19.4562 | 45.8 | 639.6717 | 0.3 | 18.5 | 18.2 | 0.785
2023-03-27 16:30 | 17.9294 | 0.25 | 0.69692 | 18.15 | 55.7072 | 18.1911 | 18.4 | 55 | 18.8611 | 1.0938 | 19.4938 | 45.9877 | 610.2333 | 0.3 | 18.5 | 18.2 | 0.77
2023-03-27 16:45 | 17.9506 | 0.05 | 0.67192 | 18.15 | 56 | 17.8164 | 18.1 | 55 | 18.8636 | 1.3438 | 19.4438 | 46.8 | 639.945 | 0.1 | 18.4 | 18.3 | 0.755
2023-03-27 17:00 | 17.9745 | 0.35 | 0.65308 | 18.15 | 56.3308 | 17.4418 | 17.8 | 55 | 18.8247 | 1.6062 | 19.4062 | 46.8938 | 659.075 | 0 | 18.3 | 18.3 | 0.74
2023-03-27 17:15 | 18.0027 | 0.6 | 0.62808 | 18.15 | 56.7204 | 17.2686 | 17.55 | 57 | 18.7863 | 1.8062 | 19.3562 | 47.1877 | 645.8367 | 0.16667 | 18.1333 | 18.3 | 0.81
2023-03-27 17:30 | 18.094 | 0.86617 | 0.6 | 18.1662 | 57.6952 | 17.0954 | 17.3 | 59 | 18.7479 | 2 | 19.3 | 47.5815 | 614.37 | 0.2 | 18.1 | 18.3 | 0.88
2023-03-27 17:45 | 18.3523 | 1.3662 | 0.55 | 18.2162 | 60.3756 | 16.6628 | 16.85 | 61 | 18.6341 | 2.35 | 19.2 | 47.7 | 620.835 | 0.4 | 17.8333 | 18.2333 | 0.95
2023-03-27 18:00 | 18.4987 | 1.85 | 0.55 | 18.25 | 61.7929 | 16.2302 | 16.4 | 63 | 18.6848 | 2.8 | 19.2 | 48.3568 | 672.595 | 0.46667 | 17.8333 | 18.3 | 1.02
2023-03-27 18:15 | 18.4567 | 2.4 | 0.62192 | 18.25 | 61.2192 | 15.6928 | 15.85 | 65.5 | 19.0034 | 3.4938 | 19.3438 | 50.1643 | 731.7517 | 0.6 | 17.7 | 18.3 | 0.9575
2023-03-27 18:30 | 18.4267 | 2.95 | 0.65 | 18.25 | 60.8091 | 15.1553 | 15.3 | 68 | 19.2503 | 4.1 | 19.4 | 52.4322 | 838.8067 | 0.7 | 17.6 | 18.3 | 0.895
2023-03-27 18:45 | 18.3714 | 3.45 | 0.67192 | 18.25 | 60.0487 | 14.6405 | 14.8 | 70 | 19.315 | 4.6438 | 19.4438 | 52.5562 | 885.26 | 1 | 17.2333 | 18.2333 | 0.8325
2023-03-27 19:00 | 18.3392 | 3.95 | 0.74692 | 18.25 | 59.6091 | 14.1258 | 14.3 | 72 | 19.4991 | 5.2938 | 19.5938 | 52.5 | 903.26 | 1.2333 | 17.0667 | 18.3 | 0.77
2023-03-27 19:15 | 18.3057 | 4.5 | 0.75 | 18.25 | 59.15 | 13.5934 | 13.75 | 75 | 19.4796 | 5.85 | 19.6 | 52.1562 | 891.9733 | 1.5 | 16.8 | 18.3 | 0.77
2023-03-27 19:30 | 18.3057 | 5.05 | 0.75 | 18.25 | 59.15 | 13.0611 | 13.2 | 78 | 19.4603 | 6.4 | 19.6 | 51.9123 | 844.9117 | 1.9 | 16.1 | 18 | 0.77
2023-03-27 19:45 | 18.3216 | 5.3 | 0.72808 | 18.25 | 59.3704 | 12.8215 | 12.95 | 79.5 | 19.3792 | 6.6062 | 19.5562 | 51.5808 | 772.9617 | 2.1 | 15.9 | 18 | 0.77
2023-03-27 20:00 | 18.3237 | 5.55 | 0.7 | 18.25 | 59.4 | 12.5819 | 12.7 | 81 | 19.2719 | 6.8 | 19.5 | 51.1123 | 659.0217 | 2.2 | 15.7 | 17.9 | 0.77
2023-03-27 20:15 | 18.3503 | 5.6662 | 0.7 | 18.2662 | 59.4808 | 12.4802 | 12.6 | 81.5 | 19.2685 | 6.9 | 19.5 | 51.0685 | 641.755 | 2.2333 | 15.6667 | 17.9 | 0.9275
2023-03-27 20:30 | 18.3999 | 5.8 | 0.65308 | 18.3 | 59.5692 | 12.3785 | 12.5 | 82 | 19.1235 | 6.9062 | 19.4062 | 50.7123 | 594.555 | 2.3667 | 15.6333 | 18 | 1.085
2023-03-27 20:45 | 18.436 | 5.45 | 0.65 | 18.3 | 60.0672 | 12.9042 | 12.85 | 83.5 | 19.1319 | 6.55 | 19.4 | 50.9192 | 618.875 | 2.5 | 15.6 | 18.1 | 1.2425
2023-03-27 21:00 | 18.6481 | 5.1191 | 0.67783 | 18.3191 | 62.6441 | 13.43 | 13.2 | 85 | 19.3154 | 6.2938 | 19.4938 | 51.763 | 679.7667 | 2.5 | 15.5 | 18 | 1.4
2023-03-27 21:15 | 18.8804 | 5.15 | 0.65 | 18.35 | 65.2818 | 13.3773 | 13.2 | 84 | 19.3069 | 6.3 | 19.5 | 51.5562 | 696.26 | 2.5333 | 15.5 | 18.0333 | 1.0925
2023-03-27 21:30 | 19.0685 | 5.3188 | 0.49733 | 18.5188 | 64.8463 | 13.3246 | 13.2 | 83 | 19.2951 | 6.3 | 19.5 | 51.4062 | 749.9167 | 2.6 | 15.4 | 18 | 0.785
2023-03-27 21:45 | 19.7153 | 5.8586 | 0.50858 | 19.1086 | 63.2302 | 13.3624 | 13.25 | 82.5 | 19.2788 | 6.25 | 19.5 | 51.2 | 755.5067 | 2.5333 | 15.4 | 17.9333 | 0.4775
2023-03-27 22:00 | 19.7174 | 5.85 | 0.55 | 19.15 | 62.5692 | 13.4001 | 13.3 | 82 | 19.2788 | 6.2 | 19.5 | 51.2 | 771.26 | 2.5333 | 15.3667 | 17.9 | 0.17
2023-03-27 22:15 | 19.6873 | 5.85 | 0.55 | 19.15 | 62.1796 | 13.3736 | 13.3 | 81.5 | 19.2823 | 6.2 | 19.5 | 51.2438 | 777.945 | 2.6 | 15.3 | 17.9 | 0.14
2023-03-27 22:30 | 19.7424 | 5.9 | 0.6 | 19.2 | 62.0546 | 13.3471 | 13.3 | 81 | 19.2867 | 6.2 | 19.5 | 51.3 | 787.6917 | 2.7 | 15.2 | 17.9 | 0.11
2023-03-27 22:45 | 19.6727 | 6.2059 | 0.55592 | 19.1559 | 61.9 | 12.977 | 12.95 | 82.5 | 19.2363 | 6.5062 | 19.4562 | 51.3562 | 790.315 | 2.7333 | 15.1667 | 17.9 | 0.08
2023-03-27 23:00 | 19.4971 | 6.4073 | 0.40725 | 19.0072 | 62.1191 | 12.607 | 12.6 | 84 | 19.1837 | 6.8 | 19.4 | 51.5815 | 801.3833 | 2.9 | 15.1 | 18 | 0.05
2023-03-27 23:15 | 20.2719 | 7.529 | 1.029 | 19.629 | 61.6518 | 12.0901 | 12.1 | 86.5 | 19.193 | 7.3 | 19.4 | 51.7 | 807.5617 | 2.9 | 15.1 | 18 | 0.105
2023-03-27 23:30 | 20.7818 | 8.5073 | 1.5072 | 20.1073 | 60.2238 | 11.5732 | 11.6 | 89 | 19.193 | 7.8 | 19.4 | 51.7 | 807 | 2.9 | 15.1 | 18 | 0.16
2023-03-27 23:45 | 21.0268 | 8.5322 | 1.7323 | 20.3322 | 59.6487 | 11.8297 | 11.8 | 89 | 19.2008 | 7.6 | 19.4 | 51.8 | 814 | 2.9 | 15.1 | 18 | 0.215
2023-03-28 | 20.4865 | 7.9326 | 1.3002 | 19.9326 | 59.5217 | 12.0861 | 12 | 89 | 19.1935 | 7.4 | 19.4 | 51.7062 | 811.185 | 2.9 | 15 | 17.9 | 0.27
2023-03-28 00:15 | 20.0204 | 7.4796 | 0.82958 | 19.5296 | 60.1968 | 12.1504 | 12.05 | 89 | 19.2008 | 7.35 | 19.4 | 51.8 | 825.8217 | 2.8667 | 15.0333 | 17.9 | 0.2275
2023-03-28 00:30 | 19.847 | 7.2618 | 0.66183 | 19.3618 | 60.7309 | 12.2147 | 12.1 | 89 | 19.0834 | 7.2062 | 19.3062 | 51.8 | 830.1233 | 2.9 | 15.1 | 18 | 0.185
2023-03-28 00:45 | 19.7252 | 9.6059 | 0.55592 | 19.2559 | 60.9204 | 9.3474 | 9.65 | 94.5 | 19.2086 | 9.75 | 19.4 | 51.9 | 832.7533 | 2.9 | 15.0333 | 17.9333 | 0.1425
2023-03-28 01:00 | 19.7152 | 12.0309 | 0.53092 | 19.2309 | 61.2 | 6.48 | 7.2 | 100 | 19.0985 | 12.1062 | 19.3062 | 51.9938 | 856.5817 | 2.9333 | 14.9667 | 17.9 | 0.1
2023-03-28 01:15 | 19.6242 | 9.2559 | 0.45592 | 19.1559 | 61.2808 | 9.6195 | 9.9 | 93.5 | 19.0321 | 9.3562 | 19.2562 | 51.9438 | 852.8633 | 3 | 14.9 | 17.9 | 0.086667
2023-03-28 01:30 | 19.6278 | 6.5309 | 0.43092 | 19.1309 | 61.7454 | 12.759 | 12.6 | 87 | 18.959 | 6.6 | 19.2 | 51.9062 | 834.6783 | 3.0333 | 14.8667 | 17.9 | 0.073333
2023-03-28 01:45 | 19.6 | 6.7 | 0.4 | 19.1 | 61.9 | 12.5513 | 12.4 | 88 | 18.9662 | 6.8 | 19.2 | 52 | 820.6717 | 3 | 14.9 | 17.9 | 0.06
2023-03-28 02:00 | 19.5413 | 6.85 | 0.35 | 19.05 | 61.9808 | 12.3435 | 12.2 | 89 | 18.9735 | 7 | 19.2 | 52.0938 | 813.7533 | 3 | 14.9 | 17.9 | 0.046667
2023-03-28 02:15 | 19.554 | 6.85 | 0.35 | 19.05 | 62.15 | 12.3435 | 12.2 | 89 | 18.8634 | 6.9 | 19.1 | 52.2877 | 810.8633 | 2.9 | 15 | 17.9 | 0.060833
2023-03-28 02:30 | 19.5048 | 6.8 | 0.3 | 19 | 62.35 | 12.3435 | 12.2 | 89 | 18.8864 | 6.9 | 19.1 | 52.5877 | 762.6517 | 2.8 | 15 | 17.8 | 0.075
2023-03-28 02:45 | 19.5048 | 6.95 | 0.3 | 19 | 62.35 | 12.2474 | 12.05 | 91 | 18.8172 | 6.95 | 19 | 53.3192 | 748.48 | 3.0333 | 14.8667 | 17.9 | 0.089167
2023-03-28 03:00 | 19.4401 | 7.05 | 0.25 | 18.95 | 62.35 | 12.1512 | 11.9 | 93 | 18.8386 | 7.1 | 19 | 53.6 | 726.555 | 3 | 14.9 | 17.9 | 0.10333
2023-03-28 03:15 | 19.4401 | 7.45 | 0.25 | 18.95 | 62.35 | 11.7042 | 11.5 | 94.5 | 18.7696 | 7.4 | 18.9 | 54.3438 | 652.9183 | 3.1 | 14.7 | 17.8 | 0.098333
2023-03-28 03:30 | 19.4475 | 7.85 | 0.25 | 18.95 | 62.4454 | 11.2571 | 11.1 | 96 | 18.6701 | 7.7062 | 18.8062 | 54.5877 | 631.555 | 3.2667 | 14.6 | 17.8667 | 0.093333
2023-03-28 03:45 | 19.4594 | 8 | 0.25 | 18.95 | 62.6 | 11.1087 | 10.95 | 97 | 18.7102 | 7.8938 | 18.8438 | 54.4932 | 641.7383 | 3.2 | 14.6 | 17.8 | 0.088333
2023-03-28 04:00 | 19.4385 | 8.1338 | 0.26617 | 18.9338 | 62.6 | 10.9602 | 10.8 | 98 | 18.7653 | 8.1 | 18.9 | 54.2877 | 751.0667 | 3.2 | 14.5333 | 17.7333 | 0.083333
2023-03-28 04:15 | 19.3375 | 7.7059 | 0.25592 | 18.8559 | 62.6 | 11.3678 | 11.15 | 97 | 18.8767 | 7.85 | 19 | 54.1 | 733.4933 | 3.4 | 14.4 | 17.8 | 0.095
2023-03-28 04:30 | 19.3225 | 7.35 | 0.25 | 18.85 | 62.5046 | 11.7754 | 11.5 | 96 | 18.8839 | 7.5 | 19 | 54.1938 | 745.89 | 3.5333 | 14.2667 | 17.8 | 0.10667
2023-03-28 04:45 | 19.2538 | 6.9059 | 0.20592 | 18.8059 | 62.35 | 11.9749 | 11.9 | 89.5 | 18.8758 | 7.1 | 19 | 54.0877 | 767.6567 | 3.5333 | 14.2 | 17.7333 | 0.11833
2023-03-28 05:00 | 19.2534 | 6.5 | 0.2 | 18.8 | 62.4454 | 12.1744 | 12.3 | 83 | 18.8915 | 6.7 | 19 | 54.2938 | 767.4183 | 3.6667 | 14.1 | 17.7667 | 0.13
2023-03-28 05:15 | 19.2652 | 6.75 | 0.2 | 18.8 | 62.6 | 11.9538 | 12.05 | 85 | 18.881 | 6.95 | 19 | 54.1562 | 743.8633 | 3.8667 | 13.8333 | 17.7 | 0.20417
2023-03-28 05:30 | 19.2758 | 7 | 0.2 | 18.8 | 62.741 | 11.7332 | 11.8 | 87 | 18.7873 | 7.1062 | 18.9062 | 54.4753 | 690.0217 | 3.9 | 13.7 | 17.6 | 0.27833
2023-03-28 05:45 | 19.261 | 7.0559 | 0.15592 | 18.7559 | 63.3013 | 11.6769 | 11.7 | 88.5 | 18.5874 | 7.1 | 18.8 | 53.5932 | 640.0967 | 3.8 | 13.8 | 17.6 | 0.3525
2023-03-28 06:00 | 19.2694 | 7.15 | 0.15 | 18.75 | 63.5146 | 11.6207 | 11.6 | 90 | 18.5969 | 7.2938 | 18.8938 | 52.1678 | 595.665 | 3.9 | 13.7 | 17.6 | 0.42667
2023-03-28 06:15 | 19.2794 | 7.25 | 0.15 | 18.75 | 63.6455 | 11.5863 | 11.5 | 92 | 18.4547 | 7.3 | 18.8 | 51.8315 | 589.4517 | 3.8 | 13.8 | 17.6 | 0.46167
2023-03-28 06:30 | 19.303 | 7.35 | 0.15 | 18.75 | 63.9617 | 11.5519 | 11.4 | 94 | 18.425 | 7.4 | 18.8 | 51.437 | 619.6433 | 3.7667 | 13.7333 | 17.5 | 0.49667
2023-03-28 06:45 | 19.2391 | 7.3059 | 0.10592 | 18.7059 | 63.8692 | 11.5987 | 11.4 | 95 | 18.4349 | 7.4 | 18.8 | 51.5685 | 719.7533 | 3.9333 | 13.8 | 17.7333 | 0.53167
2023-03-28 07:00 | 19.3066 | 7.372 | 0.20433 | 18.772 | 63.6237 | 11.6456 | 11.4 | 96 | 18.4434 | 7.4 | 18.8 | 51.6815 | 680.7133 | 3.7333 | 14.2 | 17.9333 | 0.56667
2023-03-28 07:15 | 19.2763 | 7.2559 | 0.25592 | 18.7559 | 63.5 | 11.6331 | 11.5 | 93 | 18.4481 | 7.3 | 18.8 | 51.7438 | 668.9317 | 3.5333 | 14.3 | 17.8333 | 0.5575
2023-03-28 07:30 | 19.2249 | 7.1 | 0.2 | 18.7 | 63.7808 | 11.6207 | 11.6 | 90 | 18.5018 | 7.2 | 18.8 | 52.4568 | 700.6567 | 3.4 | 14.4 | 17.8 | 0.54833
2023-03-28 07:45 | 19.2011 | 6.7721 | 0.18383 | 18.6721 | 63.95 | 11.8093 | 11.9 | 86 | 18.6222 | 7 | 18.9 | 52.4 | 705.1233 | 3.4 | 14.4667 | 17.8667 | 0.53917
2023-03-28 08:00 | 19.1976 | 6.4838 | 0.16617 | 18.6838 | 63.7 | 11.998 | 12.2 | 82 | 18.6222 | 6.7 | 18.9 | 52.4 | 696.4933 | 3.2 | 14.5 | 17.7 | 0.53
2023-03-28 08:15 | 19.0906 | 6.0059 | 0.25 | 18.6059 | 63.6192 | 12.4029 | 12.6 | 80 | 18.7446 | 6.4 | 19 | 52.3685 | 691.37 | 2.9333 | 14.8 | 17.7333 | 0.43833
2023-03-28 08:30 | 19.0704 | 5.6 | 0.25 | 18.6 | 63.45 | 12.8077 | 13 | 78 | 18.7389 | 6 | 19 | 52.2938 | 687.0617 | 2.8333 | 14.9 | 17.7333 | 0.34667
2023-03-28 08:45 | 19.0495 | 5.3838 | 0.28808 | 18.5838 | 63.45 | 13.008 | 13.2 | 77 | 18.8104 | 5.8438 | 19.0438 | 52.5123 | 745.3 | 2.8667 | 14.8667 | 17.7333 | 0.255
2023-03-28 09:00 | 18.9693 | 5.1309 | 0.39692 | 18.5309 | 63.2928 | 13.2082 | 13.4 | 76 | 18.9677 | 5.7938 | 19.1938 | 52.1185 | 747.0967 | 2.8 | 14.9667 | 17.7667 | 0.16333
2023-03-28 09:15 | 18.903 | 5.05 | 0.22467 | 18.5 | 62.9353 | 13.2446 | 13.45 | 75.5 | 18.5471 | 5.3993 | 18.8493 | 52.2315 | 657.9483 | 2.6667 | 15.1 | 17.7667 | 0.17
2023-03-28 09:30 | 18.8406 | 4.9838 | 0.29767 | 18.4838 | 62.3738 | 13.2809 | 13.5 | 75 | 18.658 | 5.463 | 18.963 | 51.837 | 609.15 | 2.4333 | 15.2667 | 17.7 | 0.17667
2023-03-28 09:45 | 18.8269 | 4.4662 | 0.35575 | 18.4662 | 62.4967 | 13.8298 | 14 | 73.5 | 18.8033 | 5.0438 | 19.0438 | 52.4192 | 636.23 | 2.3 | 15.5 | 17.8 | 0.18333
2023-03-28 10:00 | 18.941 | 4 | 0.30308 | 18.5 | 63.45 | 14.3787 | 14.5 | 72 | 18.8134 | 4.5062 | 19.0062 | 53.1692 | 668.5283 | 1.9 | 15.8 | 17.7 | 0.19
2023-03-28 10:15 | 18.8978 | 3.9338 | 0.38808 | 18.4838 | 63.1487 | 14.4132 | 14.55 | 71.5 | 18.973 | 4.5938 | 19.1438 | 53 | 686.9033 | 1.8333 | 16 | 17.8333 | 0.15833
2023-03-28 10:30 | 18.8663 | 3.8662 | 0.48075 | 18.4662 | 63.0308 | 14.4478 | 14.6 | 71 | 19.1685 | 4.6938 | 19.2938 | 53.0938 | 726.6433 | 1.6 | 16.2 | 17.8 | 0.12667
2023-03-28 10:45 | 18.9165 | 3.35 | 0.5 | 18.5 | 63.1192 | 15.0858 | 15.15 | 70 | 19.3729 | 4.25 | 19.4 | 54 | 833.1083 | 1.7 | 16.2 | 17.9 | 0.095
2023-03-28 11:00 | 18.8993 | 2.8 | 0.54692 | 18.5 | 62.8853 | 15.7238 | 15.7 | 69 | 19.4618 | 3.7938 | 19.4938 | 53.6247 | 886.52 | 1 | 16.8 | 17.8 | 0.063333
2023-03-28 11:15 | 18.8867 | 2.3 | 0.55 | 18.5 | 62.7133 | 16.2983 | 16.2 | 68 | 19.4618 | 3.3 | 19.5 | 53.5247 | 849.6583 | 0.56667 | 17.2667 | 17.8333 | 0.08
2023-03-28 11:30 | 18.8733 | 1.8 | 0.59692 | 18.5 | 62.5309 | 16.8727 | 16.7 | 67 | 19.5921 | 2.8938 | 19.5938 | 53.6753 | 830.9383 | 0.53333 | 17.3 | 17.8333 | 0.096667