## CASA_PEU_DE_LA_CREU_PCA
Tiempo | Sensacion_Termica_TermoHigro | delta_TermoHigro_Temp | Incertidumbre | Temperatura_TermoHigro | Humedad_TermoHigro | SensacionTermicaRX_REDXEMA | Temp_REDXEMA | HumedadRelativa_REDXEMA | SensacionTermica_CO2 | delta_Temp_CO2 | Temperatura_CO2 | Humedad_CO2 | CO2 | delta_pared_Temp | Temp_Pared_Exterior | Temp_Pared_Interior | Consumo_Energetico
2021-03-13 00:15 | 20.1841 | 7.5 | 0.5 | 19.1 | 69.5 | 11.0038 | 11.6 | 77 | 18.6667 | 6.6 | 18.2 | 65.0042 | 2382.4583 | 0.5 | 17.1508 | 17.6508 | 0.2405
2021-03-13 00:30 | 20.2039 | 7.5 | 0.5 | 19.1 | 69.7588 | 11.0038 | 11.6 | 77 | 18.7586 | 6.6 | 18.2 | 66.2708 | 2441.7083 | 0.5 | 17.1992 | 17.6992 | 0.201
2021-03-13 00:45 | 20.2187 | 7.2 | 0.55 | 19.1 | 69.95 | 11.2787 | 11.9 | 75 | 18.6378 | 6.2 | 18.1 | 66.4 | 2443.875 | 0.6 | 17.1492 | 17.7492 | 0.1615
2021-03-13 01:00 | 20.2532 | 6.9 | 0.50208 | 19.1 | 70.4 | 11.5537 | 12.2 | 73 | 18.7556 | 5.9958 | 18.1958 | 66.3042 | 2432.2917 | 0.6 | 17.2 | 17.8 | 0.122
2021-03-13 01:15 | 20.2054 | 7.2143 | 0.55 | 19.0643 | 70.4 | 11.2403 | 11.85 | 75.5 | 18.6018 | 6.25 | 18.1 | 65.9 | 2438.7917 | 0.55083 | 17.3 | 17.8508 | 0.10175
2021-03-13 01:30 | 20.1982 | 7.55 | 0.55 | 19.05 | 70.5573 | 10.9269 | 11.5 | 78 | 18.5949 | 6.6 | 18.1 | 65.8042 | 2412.9583 | 0.59917 | 17.3 | 17.8992 | 0.0815
2021-03-13 01:45 | 20.2495 | 7.5367 | 0.53675 | 19.0867 | 70.5837 | 10.9416 | 11.55 | 77 | 18.686 | 6.65 | 18.2 | 65.2708 | 2388.5 | 0.6 | 17.2 | 17.8 | 0.06125
2021-03-13 02:00 | 20.2875 | 7.5 | 0.59792 | 19.1 | 70.85 | 10.9564 | 11.6 | 76 | 18.5561 | 6.5042 | 18.1042 | 65.1917 | 2365.7083 | 0.6 | 17.2 | 17.8 | 0.041
2021-03-13 02:15 | 20.2983 | 7.5 | 0.6 | 19.1 | 70.9927 | 10.9089 | 11.6 | 75 | 18.5153 | 6.5 | 18.1 | 64.7 | 2336.9583 | 0.7 | 17.0508 | 17.7508 | 0.0465
2021-03-13 02:30 | 20.3067 | 7.5 | 0.64792 | 19.1 | 71.1033 | 10.8614 | 11.6 | 74 | 18.4327 | 6.4042 | 18.0042 | 65.275 | 2328.6667 | 0.79917 | 17 | 17.7992 | 0.052
2021-03-13 02:45 | 20.3324 | 7.5 | 0.62292 | 19.1 | 71.4427 | 10.8614 | 11.6 | 74 | 18.4887 | 6.4542 | 18.0542 | 65.1542 | 2316.7917 | 0.8 | 16.9 | 17.7 | 0.0575
2021-03-13 03:00 | 20.3336 | 7.5 | 0.65 | 19.1 | 71.4573 | 10.8614 | 11.6 | 74 | 18.4491 | 6.4 | 18 | 65.5792 | 2304.375 | 0.8 | 16.9 | 17.7 | 0.063
2021-03-13 03:15 | 20.3324 | 7.55 | 0.65 | 19.1 | 71.4427 | 10.8235 | 11.55 | 74.5 | 18.4106 | 6.45 | 18 | 65.0417 | 2297.5417 | 0.9 | 16.8 | 17.7 | 0.0475
2021-03-13 03:30 | 20.4267 | 7.65 | 0.65 | 19.15 | 71.7916 | 10.7855 | 11.5 | 75 | 18.1863 | 6.5 | 18 | 61.9125 | 2350.6667 | 0.80083 | 16.8992 | 17.7 | 0.032
2021-03-13 03:45 | 20.488 | 7.6368 | 0.61383 | 19.1867 | 71.95 | 10.8709 | 11.55 | 75.5 | 18.38 | 6.5958 | 18.1458 | 62.0125 | 2550.875 | 1.0492 | 16.7 | 17.7492 | 0.0165
2021-03-13 04:00 | 20.521 | 7.6 | 0.50417 | 19.2 | 72.15 | 10.9564 | 11.6 | 76 | 18.4106 | 6.7917 | 18.3917 | 58.1333 | 2304 | 1.1 | 16.7 | 17.8 | 0.001
2021-03-13 04:15 | 20.521 | 7.65 | 0.53125 | 19.2 | 72.15 | 10.918 | 11.55 | 76.5 | 18.2366 | 6.7875 | 18.3375 | 56.675 | 1695.2083 | 1.1492 | 16.6508 | 17.8 | 0.01025
2021-03-13 04:30 | 20.5363 | 7.7 | 0.35417 | 19.2 | 72.35 | 10.8797 | 11.5 | 77 | 18.7754 | 7.1917 | 18.6917 | 57.9167 | 1853.7917 | 1.1008 | 16.6 | 17.7008 | 0.0195
2021-03-13 04:45 | 20.5391 | 7.75 | 0.3 | 19.2 | 72.3868 | 10.8412 | 11.45 | 77.5 | 18.8422 | 7.35 | 18.8 | 56.975 | 1811.4583 | 1.2 | 16.5 | 17.7 | 0.02875
2021-03-13 05:00 | 20.5442 | 7.8 | 0.3 | 19.2 | 72.4533 | 10.8026 | 11.4 | 78 | 18.8409 | 7.4 | 18.8 | 56.9583 | 1732.6667 | 1.2 | 16.5 | 17.7 | 0.038
2021-03-13 05:15 | 20.5592 | 7.75 | 0.37292 | 19.2 | 72.65 | 10.8883 | 11.45 | 78.5 | 18.69 | 7.2042 | 18.6542 | 57.4125 | 1740 | 1.3 | 16.3508 | 17.6508 | 0.04375
2021-03-13 05:30 | 20.5592 | 7.7 | 0.35208 | 19.2 | 72.65 | 10.974 | 11.5 | 79 | 19.0162 | 7.1958 | 18.6958 | 61.0625 | 2003.7917 | 1.3 | 16.3 | 17.6 | 0.0495
2021-03-13 05:45 | 20.5592 | 7.65 | 0.47292 | 19.2 | 72.65 | 11.0364 | 11.55 | 79 | 17.7334 | 6.9042 | 18.4542 | 47.8625 | 930.5 | 1.4 | 16.2 | 17.6 | 0.05525
2021-03-13 06:00 | 20.5625 | 7.6 | 0.59583 | 19.2 | 72.6927 | 11.0987 | 11.6 | 79 | 17.163 | 6.6083 | 18.2083 | 44.1417 | 771.6667 | 1.4 | 16.2 | 17.6 | 0.061
2021-03-13 06:15 | 20.586 | 7.75 | 0.57708 | 19.2 | 72.997 | 10.8886 | 11.45 | 78.5 | 17.6379 | 6.7958 | 18.2458 | 50.0458 | 1141.9583 | 1.4 | 16.1 | 17.5 | 0.049
2021-03-13 06:30 | 20.6054 | 7.9 | 0.55 | 19.2 | 73.25 | 10.6785 | 11.3 | 78 | 17.845 | 7 | 18.3 | 51.975 | 1146.1667 | 1.4 | 16.1 | 17.5 | 0.037
2021-03-13 06:45 | 20.6054 | 8.05 | 0.52708 | 19.2 | 73.25 | 10.5156 | 11.15 | 78.5 | 17.8654 | 7.1958 | 18.3458 | 51.4792 | 1211.4167 | 1.4492 | 15.9508 | 17.4 | 0.025
2021-03-13 07:00 | 20.6174 | 8.2 | 0.54792 | 19.2 | 73.4073 | 10.3527 | 11 | 79 | 17.5413 | 7.3042 | 18.3042 | 47.7458 | 1075.9583 | 1.4008 | 15.9992 | 17.4 | 0.013
2021-03-13 07:15 | 20.6054 | 8.2 | 0.55 | 19.2 | 73.25 | 10.3755 | 11 | 79.5 | 17.483 | 7.3 | 18.3 | 47.0167 | 953.375 | 1.4 | 15.9508 | 17.3508 | 0.03
2021-03-13 07:30 | 20.6125 | 8.2 | 0.50208 | 19.2 | 73.347 | 10.3983 | 11 | 80 | 17.6086 | 7.3958 | 18.3958 | 47.1417 | 956.3333 | 1.4 | 15.9 | 17.3 | 0.047
2021-03-13 07:45 | 20.6245 | 8 | 0.5 | 19.2 | 73.5 | 10.6005 | 11.2 | 79 | 17.6958 | 7.2 | 18.4 | 48.2583 | 919.625 | 1.3492 | 15.8508 | 17.2 | 0.064
2021-03-13 08:00 | 20.6207 | 7.8 | 0.54792 | 19.2 | 73.45 | 10.8026 | 11.4 | 78 | 17.6603 | 6.9042 | 18.3042 | 49.375 | 904.5833 | 1.4 | 15.8 | 17.2 | 0.081
2021-03-13 08:15 | 20.6098 | 7.7 | 0.55 | 19.2 | 73.3073 | 10.9507 | 11.5 | 78.5 | 17.6889 | 6.8 | 18.3 | 49.8375 | 887.125 | 1.4 | 15.7 | 17.1 | 0.081
2021-03-13 08:30 | 20.497 | 7.5382 | 0.53825 | 19.1382 | 72.9327 | 11.0987 | 11.6 | 79 | 17.7148 | 6.7 | 18.3 | 50.1917 | 866.5417 | 1.4 | 15.7 | 17.1 | 0.081
2021-03-13 08:45 | 20.3884 | 7.0868 | 0.55967 | 19.1367 | 71.5692 | 11.5372 | 12.05 | 76.5 | 17.6736 | 6.2042 | 18.2542 | 50.4 | 850.9583 | 1.4 | 15.6508 | 17.0508 | 0.081
2021-03-13 09:00 | 20.2715 | 6.6 | 0.50208 | 19.1 | 70.6912 | 11.9757 | 12.5 | 74 | 17.7319 | 5.7958 | 18.2958 | 50.4958 | 830.625 | 1.4 | 15.6 | 17 | 0.081
2021-03-13 09:15 | 20.2214 | 6.25 | 0.55 | 19.1 | 70.0363 | 12.2022 | 12.85 | 70 | 17.6215 | 5.35 | 18.2 | 50.6 | 815.5833 | 1.3 | 15.7 | 17 | 0.07275
2021-03-13 09:30 | 20.0274 | 5.85 | 0.5 | 19.05 | 68.357 | 12.4286 | 13.2 | 66 | 17.6354 | 5 | 18.2 | 50.7917 | 798.4167 | 1.3 | 15.6008 | 16.9008 | 0.0645
2021-03-13 09:45 | 19.9779 | 5.85 | 0.5 | 19.05 | 67.7073 | 12.2441 | 13.2 | 62.5 | 17.6354 | 5 | 18.2 | 50.7917 | 784.4167 | 1.3 | 15.6 | 16.9 | 0.05625
2021-03-13 10:00 | 19.9887 | 5.8607 | 0.5 | 19.0607 | 67.6598 | 12.0596 | 13.2 | 59 | 17.6502 | 5 | 18.2 | 50.9958 | 771.3333 | 1.3992 | 15.5008 | 16.9 | 0.048
2021-03-13 10:15 | 20.0307 | 5.5 | 0.52292 | 19.1 | 67.5127 | 12.1818 | 13.6 | 52.5 | 17.6001 | 4.5542 | 18.1542 | 51.0833 | 755.3333 | 1.4 | 15.4508 | 16.8508 | 0.07975
2021-03-13 10:30 | 19.9089 | 5.05 | 0.50208 | 19.05 | 66.7865 | 12.3039 | 14 | 46 | 17.688 | 4.1958 | 18.1958 | 51.5875 | 748.125 | 1.4 | 15.4 | 16.8 | 0.1115
2021-03-13 10:45 | 19.8304 | 4.65 | 0.55 | 19.05 | 65.7603 | 12.8008 | 14.4 | 46.5 | 17.5328 | 3.7 | 18.1 | 51.075 | 738.0833 | 1.4 | 15.4508 | 16.8508 | 0.14325
2021-03-13 11:00 | 19.5873 | 4.1776 | 0.58617 | 18.9776 | 63.8204 | 13.2978 | 14.8 | 47 | 17.397 | 3.2042 | 18.0042 | 50.825 | 718.7917 | 1.4 | 15.4 | 16.8 | 0.175
2021-03-13 11:15 | 19.338 | 3.85 | 0.5 | 18.9 | 61.8633 | 13.5625 | 15.05 | 46.5 | 17.5412 | 3.05 | 18.1 | 51.1917 | 718 | 1.4 | 15.3 | 16.7 | 0.15875
2021-03-13 11:30 | 19.0092 | 3.5276 | 0.53617 | 18.8276 | 58.7395 | 13.8271 | 15.3 | 46 | 17.4654 | 2.7042 | 18.0042 | 51.7792 | 714.1667 | 1.4 | 15.3 | 16.7 | 0.1425
2021-03-13 11:45 | 18.7614 | 3.1 | 0.5 | 18.75 | 56.7638 | 14.146 | 15.65 | 44.5 | 17.4447 | 2.35 | 18 | 51.5625 | 706.1667 | 1.3 | 15.4 | 16.7 | 0.12625
2021-03-13 12:00 | 18.6271 | 2.6893 | 0.49792 | 18.6893 | 55.9879 | 14.4649 | 16 | 43 | 17.4107 | 1.9042 | 17.9042 | 52.7417 | 695.375 | 1.3 | 15.4 | 16.7 | 0.11
2021-03-13 12:15 | 18.5523 | 2.2857 | 0.47708 | 18.6857 | 55.0542 | 14.9025 | 16.4 | 42.5 | 17.3807 | 1.5458 | 17.9458 | 51.6 | 691.1667 | 1.2 | 15.4492 | 16.6492 | 0.09725
2021-03-13 12:30 | 18.7308 | 1.9107 | 0.49792 | 18.7107 | 57.0208 | 15.3401 | 16.8 | 42 | 17.2884 | 1.1042 | 17.9042 | 51.025 | 681.3333 | 1.2 | 15.4008 | 16.6008 | 0.0845
2021-03-13 12:45 | 18.8735 | 1.75 | 0.5 | 18.75 | 58.2518 | 15.5077 | 17 | 41 | 17.3343 | 0.9 | 17.9 | 51.7417 | 682.875 | 1.2 | 15.3492 | 16.5492 | 0.07175
2021-03-13 13:00 | 18.9479 | 1.5607 | 0.5 | 18.7607 | 59.0588 | 15.6754 | 17.2 | 40 | 17.3231 | 0.7 | 17.9 | 51.5833 | 677.0417 | 1.2 | 15.3008 | 16.5008 | 0.059
2021-03-13 13:15 | 19.0453 | 1.7357 | 0.52708 | 18.8357 | 59.0717 | 15.5582 | 17.1 | 40 | 17.2538 | 0.74583 | 17.8458 | 51.5458 | 674.5417 | 1.1492 | 15.3 | 16.4492 | 0.0995
2021-03-13 13:30 | 19.0844 | 1.8607 | 0.5 | 18.8607 | 59.1621 | 15.4411 | 17 | 40 | 17.3174 | 0.9 | 17.9 | 51.5042 | 674.9583 | 1.1008 | 15.3992 | 16.5 | 0.14
2021-03-13 13:45 | 19.2025 | 1.9 | 0.52708 | 18.9 | 60.0547 | 15.5757 | 17 | 42 | 17.2854 | 0.84583 | 17.8458 | 51.9917 | 673.5417 | 1.1 | 15.3508 | 16.4508 | 0.1805
2021-03-13 14:00 | 19.2937 | 1.9224 | 0.51175 | 18.9224 | 60.8762 | 15.7102 | 17 | 44 | 17.4008 | 0.9 | 17.9 | 52.675 | 674.9167 | 1.1 | 15.3 | 16.4 | 0.221
2021-03-13 14:15 | 19.5159 | 1.95 | 0.55 | 19 | 62.479 | 15.8373 | 17.05 | 45 | 17.4032 | 0.85 | 17.9 | 52.7083 | 683.0833 | 1.1 | 15.3 | 16.4 | 0.1755
2021-03-13 14:30 | 19.562 | 1.9 | 0.55 | 19 | 63.0839 | 15.9644 | 17.1 | 46 | 17.45 | 0.8 | 17.9 | 53.3667 | 693.5 | 1.0008 | 15.3 | 16.3008 | 0.13
2021-03-13 14:45 | 19.6209 | 1.8368 | 0.63675 | 19.0368 | 63.2283 | 15.9471 | 17.2 | 44 | 17.3345 | 0.6 | 17.8 | 53.4833 | 691 | 1 | 15.2508 | 16.2508 | 0.0845
2021-03-13 15:00 | 19.7353 | 1.8 | 0.7 | 19.1 | 63.647 | 15.9298 | 17.3 | 42 | 17.3498 | 0.5 | 17.8 | 53.7 | 691 | 4.7683 | 11.7292 | 16.4975 | 0.039
2021-03-13 15:15 | 19.7722 | 1.8 | 0.7 | 19.1 | 64.1264 | 15.964 | 17.3 | 42.5 | 17.3569 | 0.5 | 17.8 | 53.8 | 692.0833 | 4.5508 | 11.8492 | 16.4 | 0.056
2021-03-13 15:30 | 19.8016 | 1.8117 | 0.75967 | 19.1118 | 64.3088 | 15.9983 | 17.3 | 43 | 17.2651 | 0.40417 | 17.7042 | 54.1833 | 696.75 | 4.2025 | 12.0983 | 16.3008 | 0.073
2021-03-13 15:45 | 19.8557 | 1.95 | 0.75 | 19.15 | 64.3573 | 15.9475 | 17.2 | 44 | 17.3333 | 0.6 | 17.8 | 53.4667 | 748.2917 | 4.0508 | 12.1492 | 16.2 | 0.09
2021-03-13 16:00 | 19.8708 | 2.05 | 0.75 | 19.15 | 64.55 | 15.8967 | 17.1 | 45 | 17.272 | 0.7 | 17.8 | 52.6 | 867.75 | 3.9008 | 12.2992 | 16.2 | 0.107
2021-03-13 16:15 | 19.93 | 2.2868 | 0.73675 | 19.1867 | 64.6927 | 15.9227 | 16.9 | 49 | 17.4272 | 1 | 17.9 | 53.0458 | 1037.4167 | 3.3525 | 12.7475 | 16.1 | 0.09225
2021-03-13 16:30 | 19.9715 | 2.5 | 0.79792 | 19.2 | 65.0033 | 15.9486 | 16.7 | 53 | 17.3803 | 1.1042 | 17.8042 | 54.0583 | 1130.7083 | 3.1008 | 12.9 | 16.0008 | 0.0775
2021-03-13 16:45 | 19.9124 | 2.6633 | 0.78617 | 19.1633 | 64.8692 | 15.8334 | 16.5 | 55 | 17.3505 | 1.2542 | 17.7542 | 54.5167 | 1176.1667 | 3.0017 | 13.0983 | 16.1 | 0.06275
2021-03-13 17:00 | 19.7624 | 2.8 | 0.70208 | 19.1 | 64 | 15.7182 | 16.3 | 57 | 17.3841 | 1.4958 | 17.7958 | 54.2583 | 1261.875 | 2.8008 | 13.2992 | 16.1 | 0.048
2021-03-13 17:15 | 19.7401 | 3 | 0.7 | 19.1 | 63.7103 | 15.6289 | 16.1 | 59.5 | 17.382 | 1.7 | 17.8 | 54.1542 | 1328.3333 | 2.1525 | 13.9983 | 16.1508 | 0.0515
2021-03-13 17:30 | 19.7321 | 3.2 | 0.7 | 19.1 | 63.6088 | 15.5396 | 15.9 | 62 | 17.4052 | 1.9 | 17.8 | 54.4833 | 1402.8333 | 1.7025 | 14.3975 | 16.1 | 0.055
2021-03-13 17:45 | 19.7583 | 3.3 | 0.72708 | 19.1 | 63.947 | 15.322 | 15.8 | 60.5 | 17.3636 | 1.9458 | 17.7458 | 54.8458 | 1471.4167 | 1.7 | 14.4 | 16.1 | 0.0585
2021-03-13 18:00 | 19.8048 | 3.4 | 0.7 | 19.1 | 64.5533 | 15.1044 | 15.7 | 59 | 17.4686 | 2.1 | 17.8 | 55.3792 | 1494.875 | 1.5017 | 14.5983 | 16.1 | 0.062
2021-03-13 18:15 | 19.8198 | 3.35 | 0.72292 | 19.1 | 64.75 | 15.0414 | 15.75 | 57 | 17.593 | 2.0042 | 17.7542 | 57.9542 | 1572.125 | 1.7983 | 14.3017 | 16.1 | 0.075
2021-03-13 18:30 | 19.8424 | 3.3 | 0.75 | 19.1 | 65.0427 | 14.9785 | 15.8 | 55 | 17.5925 | 1.9 | 17.7 | 58.9125 | 1612.1667 | 2.0983 | 14.1008 | 16.1992 | 0.088
2021-03-13 18:45 | 19.8657 | 3.55 | 0.75 | 19.1 | 65.347 | 14.6141 | 15.55 | 54 | 17.5653 | 2.15 | 17.7 | 58.525 | 1641.375 | 2.0508 | 14.1492 | 16.2 | 0.101
2021-03-13 19:00 | 19.8739 | 3.8 | 0.70208 | 19.1 | 65.4533 | 14.2497 | 15.3 | 53 | 17.5613 | 2.4958 | 17.7958 | 56.7625 | 1710.625 | 1.7025 | 14.4975 | 16.2 | 0.114
2021-03-13 19:15 | 19.8889 | 4 | 0.7 | 19.1 | 65.65 | 14.0092 | 15.1 | 53 | 17.5827 | 2.7 | 17.8 | 56.9917 | 1734.7917 | 1.9983 | 14.2017 | 16.2 | 0.1
2021-03-13 19:30 | 19.8233 | 4.15 | 0.65 | 19.05 | 65.65 | 13.7686 | 14.9 | 53 | 17.665 | 2.9 | 17.8 | 58.1542 | 1759.4583 | 1.8025 | 14.4967 | 16.2992 | 0.086
2021-03-13 19:45 | 19.8233 | 4.35 | 0.7 | 19.05 | 65.65 | 13.5576 | 14.7 | 53.5 | 17.5617 | 3 | 17.7 | 58.475 | 1804.0833 | 1.9492 | 14.3508 | 16.3 | 0.072
2021-03-13 20:00 | 19.8233 | 4.55 | 0.7 | 19.05 | 65.65 | 13.3466 | 14.5 | 54 | 17.5779 | 3.2 | 17.7 | 58.7042 | 1832.2917 | 1.9008 | 14.3992 | 16.3 | 0.058
2021-03-13 20:15 | 19.8233 | 4.8 | 0.72292 | 19.05 | 65.65 | 13.2416 | 14.25 | 57.5 | 17.5333 | 3.4042 | 17.6542 | 58.8917 | 1867.0417 | 1.7983 | 14.5508 | 16.3492 | 0.058
2021-03-13 20:30 | 19.7768 | 5 | 0.65417 | 19 | 65.9 | 13.1367 | 14 | 61 | 17.6058 | 3.7917 | 17.7917 | 57.4667 | 1918.0417 | 1.9 | 14.5 | 16.4 | 0.058
2021-03-13 20:45 | 19.7876 | 5.2 | 0.67708 | 19 | 66.0427 | 13.0556 | 13.8 | 64 | 17.5399 | 3.9458 | 17.7458 | 57.3458 | 1922.5417 | 2 | 14.5 | 16.5 | 0.058
2021-03-13 21:00 | 19.792 | 5.4 | 0.69792 | 19 | 66.1 | 12.9745 | 13.6 | 67 | 17.552 | 4.1042 | 17.7042 | 58.2625 | 1912.8333 | 2.0992 | 14.5 | 16.5992 | 0.058
2021-03-13 21:15 | 19.792 | 5.5 | 0.7 | 19 | 66.1 | 12.9578 | 13.5 | 69 | 17.584 | 4.2 | 17.7 | 58.7917 | 1957.7917 | 1.9 | 14.7 | 16.6 | 0.06175
2021-03-13 21:30 | 19.792 | 5.6 | 0.7 | 19 | 66.1 | 12.9412 | 13.4 | 71 | 17.5647 | 4.3 | 17.7 | 58.5167 | 1977.5417 | 1.7017 | 14.9975 | 16.6992 | 0.0655
2021-03-13 21:45 | 19.7437 | 5.6632 | 0.66325 | 18.9632 | 66.1 | 12.9221 | 13.3 | 73 | 17.5181 | 4.4 | 17.7 | 57.8542 | 2002.25 | 1.7983 | 14.8525 | 16.6508 | 0.06925
2021-03-13 22:00 | 19.7304 | 5.75 | 0.65 | 18.95 | 66.1533 | 12.9029 | 13.2 | 75 | 17.4806 | 4.5 | 17.7 | 57.3208 | 2044.0417 | 2.1975 | 14.5017 | 16.6992 | 0.073
2021-03-13 22:15 | 19.7565 | 5.85 | 0.65 | 18.95 | 66.497 | 12.8813 | 13.1 | 77 | 17.4888 | 4.6 | 17.7 | 57.4375 | 2057.625 | 2.2983 | 14.4017 | 16.7 | 0.106
2021-03-13 22:30 | 19.7746 | 5.9607 | 0.60208 | 18.9607 | 66.55 | 12.8598 | 13 | 79 | 17.5934 | 4.7958 | 17.7958 | 57.2167 | 2066.5417 | 2.4 | 14.3992 | 16.7992 | 0.139
2021-03-13 22:45 | 19.8649 | 6.05 | 0.62708 | 19 | 67.0547 | 12.8739 | 12.95 | 80.5 | 17.5502 | 4.7958 | 17.7458 | 57.4917 | 2068.0417 | 2.6492 | 14.1508 | 16.8 | 0.172
2021-03-13 23:00 | 19.913 | 6.1107 | 0.65858 | 19.0107 | 67.5 | 12.888 | 12.9 | 82 | 17.492 | 4.8042 | 17.7042 | 57.4083 | 2077.2917 | 2.7992 | 14.0008 | 16.8 | 0.205
2021-03-13 23:15 | 20.0249 | 6.1867 | 0.7 | 19.0867 | 67.647 | 12.888 | 12.9 | 82 | 17.5392 | 4.8 | 17.7 | 58.1542 | 2147.9583 | 3.0983 | 13.8017 | 16.9 | 0.15925
2021-03-13 23:30 | 20.085 | 6.2 | 0.7 | 19.1 | 68.2033 | 12.888 | 12.9 | 82 | 17.5489 | 4.8 | 17.7 | 58.2917 | 2160.4583 | 3.3983 | 13.6008 | 16.9992 | 0.1135
2021-03-13 23:45 | 20.1142 | 6.3 | 0.7 | 19.1 | 68.5837 | 12.837 | 12.8 | 83.5 | 17.5073 | 4.9 | 17.7 | 57.7 | 2165.6667 | 3.5508 | 13.4492 | 17 | 0.06775
2021-03-14 | 20.1349 | 6.4117 | 0.71175 | 19.1118 | 68.65 | 12.786 | 12.7 | 85 | 17.5342 | 5 | 17.7 | 58.0833 | 2170 | 3.5992 | 13.4008 | 17 | 0.022
2021-03-14 00:15 | 20.1965 | 6.6 | 0.77292 | 19.15 | 68.7927 | 12.6188 | 12.55 | 85.5 | 17.59 | 5.1042 | 17.6542 | 59.7 | 2205.75 | 3.8492 | 13.2508 | 17.1 | 0.02475
2021-03-14 00:30 | 20.2009 | 6.75 | 0.8 | 19.15 | 68.85 | 12.4516 | 12.4 | 86 | 17.5416 | 5.2 | 17.6 | 59.9875 | 2209.9583 | 3.9 | 13.2992 | 17.1992 | 0.0275
2021-03-14 00:45 | 20.2123 | 6.55 | 0.8 | 19.15 | 68.997 | 12.1952 | 12.6 | 76 | 17.5323 | 5 | 17.6 | 59.8542 | 2214.8333 | 4.0492 | 13.1508 | 17.2 | 0.03025
2021-03-14 01:00 | 20.2498 | 6.3607 | 0.8 | 19.1607 | 69.3 | 11.9389 | 12.8 | 66 | 17.5218 | 4.8 | 17.6 | 59.7042 | 2215.0833 | 4.1992 | 13.0008 | 17.2 | 0.033
2021-03-14 01:15 | 20.3134 | 6.9 | 0.8 | 19.2 | 69.4427 | 11.4033 | 12.3 | 67.5 | 17.4319 | 5.3 | 17.6 | 58.4167 | 2191.1667 | 4.3983 | 12.9508 | 17.3492 | 0.0395
2021-03-14 01:30 | 20.322 | 7.4 | 0.75208 | 19.2 | 69.5533 | 10.8677 | 11.8 | 69 | 17.7528 | 5.8958 | 17.6958 | 61.2667 | 2720.4583 | 4.5 | 12.9 | 17.4 | 0.046
2021-03-14 01:45 | 20.3371 | 7.45 | 0.74583 | 19.2 | 69.75 | 10.8307 | 11.75 | 69.5 | 17.6047 | 5.9583 | 17.7083 | 58.9292 | 2064.4167 | 4.5983 | 12.8525 | 17.4508 | 0.0525
2021-03-14 02:00 | 20.3526 | 7.5 | 0.8 | 19.2 | 69.95 | 10.7936 | 11.7 | 70 | 17.2484 | 5.9 | 17.6 | 55.7917 | 1867.7917 | 4.7 | 12.7 | 17.4 | 0.059
2021-03-14 02:15 | 20.3778 | 7.4 | 0.8 | 19.2 | 70.2764 | 10.819 | 11.8 | 68 | 17.3937 | 5.8 | 17.6 | 57.8708 | 1882.4583 | 4.7 | 12.8492 | 17.5492 | 0.04525
2021-03-14 02:30 | 20.406 | 7.3117 | 0.81175 | 19.2117 | 70.4393 | 10.8444 | 11.9 | 66 | 17.3681 | 5.7 | 17.6 | 57.5042 | 1733 | 4.7992 | 12.8008 | 17.6 | 0.0315
2021-03-14 02:45 | 20.4567 | 7.5 | 0.9 | 19.25 | 70.4357 | 10.7106 | 11.75 | 67 | 17.2122 | 5.75 | 17.5 | 57.0625 | 1746.625 | 4.9983 | 12.6017 | 17.6 | 0.01775
2021-03-14 03:00 | 20.4548 | 7.65 | 0.85208 | 19.25 | 70.4107 | 10.5767 | 11.6 | 68 | 17.3274 | 5.9958 | 17.5958 | 56.9958 | 1762.125 | 5.0008 | 12.5992 | 17.6 | 0.004
2021-03-14 03:15 | 20.4688 | 7.7 | 0.87708 | 19.25 | 70.5927 | 10.3747 | 11.55 | 65 | 17.2036 | 5.9958 | 17.5458 | 56.1167 | 1622.2917 | 4.9 | 12.7492 | 17.6492 | 0.01025
2021-03-14 03:30 | 20.4732 | 7.75 | 0.85 | 19.25 | 70.65 | 10.1726 | 11.5 | 62 | 17.2359 | 6.1 | 17.6 | 55.6125 | 1656.75 | 0.63583 | 17.0642 | 17.7 | 0.0165
2021-03-14 03:45 | 20.4843 | 7.65 | 0.83125 | 19.25 | 70.7927 | 10.0532 | 11.6 | 57 | 17.4049 | 6.0375 | 17.6375 | 57.35 | 2228.3333 | 0.4 | 17.3492 | 17.7492 | 0.02275
2021-03-14 04:00 | 20.4928 | 7.55 | 0.60625 | 19.25 | 70.9033 | 9.9338 | 11.7 | 52 | 18.1822 | 6.3875 | 18.0875 | 60.3 | 2510.1667 | 0.30083 | 17.4992 | 17.8 | 0.029
2021-03-14 04:15 | 20.508 | 7.45 | 0.5 | 19.25 | 71.1 | 9.9293 | 11.8 | 49.5 | 18.5058 | 6.5 | 18.3 | 61.025 | 2594.9167 | 0.3 | 17.4508 | 17.7508 | 0.0365
2021-03-14 04:30 | 20.578 | 7.4 | 0.55 | 19.3 | 71.1427 | 9.9248 | 11.9 | 47 | 18.3701 | 6.4 | 18.3 | 59.1667 | 2298.375 | 0.3 | 17.4 | 17.7 | 0.044
2021-03-14 04:45 | 20.5901 | 7.4 | 0.62292 | 19.3 | 71.3 | 9.8764 | 11.9 | 46 | 18.0743 | 6.2542 | 18.1542 | 57.6375 | 2159.0833 | 0.24917 | 17.3508 | 17.6 | 0.0515
2021-03-14 05:00 | 20.5898 | 7.4 | 0.60208 | 19.3 | 71.2957 | 9.828 | 11.9 | 45 | 18.0135 | 6.2958 | 18.1958 | 56.075 | 2047.7917 | 0.3 | 17.3992 | 17.6992 | 0.059
2021-03-14 05:15 | 20.5899 | 7.5 | 0.6 | 19.3 | 71.3 | 9.7138 | 11.8 | 45 | 17.3667 | 6.4 | 18.2 | 47.0875 | 1224.375 | 0.34917 | 17.3 | 17.6492 | 0.04875
2021-03-14 05:30 | 20.5941 | 7.6 | 0.64792 | 19.3 | 71.3533 | 9.5995 | 11.7 | 45 | 16.7996 | 6.4042 | 18.1042 | 40.8375 | 797.9167 | 0.4 | 17.2008 | 17.6008 | 0.0385
2021-03-14 05:45 | 20.5955 | 7.75 | 0.84583 | 19.3 | 71.3717 | 9.4752 | 11.55 | 46 | 16.0807 | 6.1583 | 17.7083 | 37.2792 | 549 | 0.4 | 17.1 | 17.5 | 0.02825
2021-03-14 06:00 | 20.5897 | 7.9 | 0.99583 | 19.3 | 71.3 | 9.351 | 11.4 | 47 | 15.5178 | 6.0083 | 17.4083 | 34.175 | 496.1667 | 0.4 | 17.1 | 17.5 | 0.018
2021-03-14 06:15 | 20.5897 | 8 | 1.0083 | 19.3 | 71.3 | 9.2365 | 11.3 | 47 | 15.6799 | 6.0833 | 17.3833 | 36.9333 | 515.25 | 0.44917 | 17.0508 | 17.5 | 0.03625
2021-03-14 06:30 | 20.6168 | 8.1 | 0.85208 | 19.3 | 71.6486 | 9.122 | 11.2 | 47 | 16.3861 | 6.4958 | 17.6958 | 41.825 | 620.8333 | 0.5 | 17 | 17.5 | 0.0545
2021-03-14 06:45 | 20.6151 | 8.2 | 0.65417 | 19.3 | 71.6264 | 9.0533 | 11.1 | 48 | 17.4496 | 6.9917 | 18.0917 | 50.0542 | 1433.75 | 0.45083 | 17 | 17.4508 | 0.07275
2021-03-14 07:00 | 20.6201 | 8.3 | 0.6 | 19.3 | 71.6912 | 8.9846 | 11 | 49 | 17.7071 | 7.2 | 18.2 | 51.7792 | 1877.7083 | 0.4 | 17 | 17.4 | 0.091
2021-03-14 07:15 | 20.6085 | 8.45 | 0.55 | 19.3 | 71.5411 | 8.8572 | 10.85 | 50 | 18.3074 | 7.45 | 18.3 | 58.3083 | 1707.2917 | 0.4 | 16.9508 | 17.3508 | 0.08275
2021-03-14 07:30 | 20.6084 | 8.6 | 0.55 | 19.3 | 71.5427 | 8.7299 | 10.7 | 51 | 18.3874 | 7.6 | 18.3 | 59.4042 | 1929.75 | 0.4 | 16.9 | 17.3 | 0.0745
2021-03-14 07:45 | 20.6206 | 8.15 | 0.57292 | 19.3 | 71.7 | 9.1788 | 11.15 | 49.5 | 17.9566 | 7.1042 | 18.2542 | 54.2833 | 1330.125 | 0.44917 | 16.9 | 17.3492 | 0.06625
2021-03-14 08:00 | 20.6169 | 7.7 | 0.55208 | 19.3 | 71.653 | 9.6277 | 11.6 | 48 | 17.7963 | 6.6958 | 18.2958 | 51.3792 | 1483.0417 | 0.5 | 16.9 | 17.4 | 0.058
2021-03-14 08:15 | 20.605 | 7.3 | 0.23125 | 19.3 | 71.5 | 10.0393 | 12 | 47 | 19.7068 | 6.9375 | 18.9375 | 66.05 | 2126.2917 | 0.5 | 16.8508 | 17.3508 | 0.06125
2021-03-14 08:30 | 20.6169 | 6.9 | 0.15 | 19.3 | 71.653 | 10.4508 | 12.4 | 46 | 19.9108 | 6.7 | 19.1 | 65.9333 | 2364.4583 | 0.5 | 16.8 | 17.3 | 0.0645
2021-03-14 08:45 | 20.6187 | 6.5 | 0.22708 | 19.3 | 71.6783 | 10.8863 | 12.8 | 45.5 | 19.6969 | 6.1458 | 18.9458 | 65.7833 | 2685.0417 | 0.5 | 16.8 | 17.3 | 0.06775
2021-03-14 09:00 | 20.6543 | 6.1107 | 0.24792 | 19.3107 | 71.95 | 11.3218 | 13.2 | 45 | 19.5933 | 5.7042 | 18.9042 | 65.1375 | 2484.0833 | 0.5 | 16.8 | 17.3 | 0.071
2021-03-14 09:15 | 20.7684 | 5.6857 | 0.27292 | 19.3857 | 72.097 | 11.9576 | 13.7 | 46 | 19.3868 | 5.1542 | 18.8542 | 63.2708 | 2373.875 | 0.5 | 16.7 | 17.2 | 0.108
2021-03-14 09:30 | 20.7732 | 5.2 | 0.25208 | 19.4 | 71.9073 | 12.5934 | 14.2 | 47 | 19.6673 | 4.6958 | 18.8958 | 66.2583 | 2581.9583 | 0.5 | 16.7 | 17.2 | 0.145
2021-03-14 09:45 | 20.7121 | 5.0133 | 0.12708 | 19.3633 | 71.75 | 12.798 | 14.35 | 47.5 | 20.3356 | 4.7958 | 19.1458 | 70.675 | 2903.875 | 0.5 | 16.7 | 17.2 | 0.182
2021-03-14 10:00 | 20.7826 | 4.9 | 0.1 | 19.4 | 72.0043 | 13.0025 | 14.5 | 48 | 20.6752 | 4.8917 | 19.3917 | 70.7958 | 3570.8333 | 0.5 | 16.7 | 17.2 | 0.219
2021-03-14 10:15 | 20.7566 | 4.85 | 0.15417 | 19.4 | 71.6747 | 13.2634 | 14.55 | 51.5 | 21.3905 | 5.0583 | 19.6083 | 76.1375 | 3688.25 | 0.5 | 16.6 | 17.1 | 0.178
2021-03-14 10:30 | 20.7624 | 4.8 | 0.1 | 19.4 | 71.75 | 13.5243 | 14.6 | 55 | 20.6991 | 4.9 | 19.5 | 69.25 | 3543.2083 | 0.5 | 16.6 | 17.1 | 0.137
2021-03-14 10:45 | 20.7624 | 4.55 | 0.12292 | 19.4 | 71.75 | 13.9156 | 14.85 | 56.5 | 21.1232 | 4.6958 | 19.5458 | 73.8375 | 3709.875 | 0.4 | 16.7 | 17.1 | 0.096
2021-03-14 11:00 | 20.7453 | 4.2882 | 0.1 | 19.3882 | 71.75 | 14.3069 | 15.1 | 58 | 21.1023 | 4.4042 | 19.5042 | 74.3 | 3836.25 | 0.4 | 16.6008 | 17.0008 | 0.055
2021-03-14 11:15 | 20.7571 | 4.2857 | 0.1 | 19.3857 | 71.9338 | 14.3069 | 15.1 | 58 | 20.7146 | 4.2625 | 19.3625 | 71.7958 | 3551.4167 | 0.3 | 16.7 | 17 | 0.07025
2021-03-14 11:30 | 20.6506 | 4.2893 | 0.13933 | 19.3893 | 70.5088 | 14.3069 | 15.1 | 58 | 20.6416 | 4.1 | 19.2 | 73.6917 | 3493.0417 | 0.3 | 16.7 | 17 | 0.0855
2021-03-14 11:45 | 20.3706 | 4.3 | 0.12292 | 19.35 | 67.6056 | 14.2755 | 15.05 | 58.5 | 20.4271 | 4.1042 | 19.1542 | 71.7083 | 3457.2917 | 0.3 | 16.6508 | 16.9508 | 0.10075
2021-03-14 12:00 | 20.2256 | 4.25 | 0.14792 | 19.25 | 67.4477 | 14.244 | 15 | 59 | 19.8768 | 4.0042 | 19.0042 | 67.1375 | 2992.75 | 0.3 | 16.6 | 16.9 | 0.116
2021-03-14 12:15 | 20.2433 | 4.3368 | 0.12292 | 19.2868 | 67.05 | 14.2417 | 14.95 | 60 | 20.0079 | 4.1042 | 19.0542 | 67.9875 | 3067.3333 | 0.3 | 16.6 | 16.9 | 0.1105
2021-03-14 12:30 | 20.2372 | 4.4 | 0.2 | 19.3 | 66.7476 | 14.2393 | 14.9 | 61 | 19.8769 | 4.1 | 19 | 67.2125 | 3203.5833 | 0.39917 | 16.5008 | 16.9 | 0.105
2021-03-14 12:45 | 20.2035 | 4.25 | 0.25 | 19.3 | 66.3103 | 14.3942 | 15.05 | 60.5 | 19.4861 | 3.85 | 18.9 | 63.7958 | 2803.75 | 0.34917 | 16.5 | 16.8492 | 0.0995
2021-03-14 13:00 | 20.1956 | 4.1393 | 0.24142 | 19.3393 | 65.5427 | 14.5492 | 15.2 | 60 | 19.4695 | 3.7958 | 18.9958 | 61.9417 | 2379.5417 | 0.4 | 16.5 | 16.9 | 0.094
2021-03-14 13:15 | 20.1421 | 4 | 0.1 | 19.3 | 65.5217 | 14.6116 | 15.3 | 59 | 20.3441 | 3.9833 | 19.2833 | 68.3667 | 3509.75 | 0.4 | 16.4 | 16.8 | 0.09175
2021-03-14 13:30 | 20.204 | 3.9393 | 0.24583 | 19.3393 | 65.6503 | 14.6741 | 15.4 | 58 | 21.2722 | 4.2917 | 19.6917 | 73.2208 | 4229.75 | 0.49917 | 16.2017 | 16.7008 | 0.0895
2021-03-14 13:45 | 20.1284 | 4.0357 | 0.36875 | 19.3357 | 64.7446 | 14.4917 | 15.3 | 57 | 21.6905 | 4.6375 | 19.9375 | 74.2458 | 4751.0417 | 0.54917 | 16.1508 | 16.7 | 0.08725
2021-03-14 14:00 | 20.1322 | 4.15 | 0.40208 | 19.35 | 64.55 | 14.3092 | 15.2 | 56 | 21.5606 | 4.8042 | 20.0042 | 71.5208 | 4319.4167 | 0.69917 | 16.0008 | 16.7 | 0.085
2021-03-14 14:15 | 20.1463 | 4.15 | 0.35 | 19.35 | 64.7283 | 14.3692 | 15.2 | 57 | 21.3703 | 4.7 | 19.9 | 70.9167 | 4091.25 | 0.8 | 15.9 | 16.7 | 0.08
2021-03-14 14:30 | 20.138 | 4.1393 | 0.25417 | 19.3393 | 64.8037 | 14.4292 | 15.2 | 58 | 20.9718 | 4.5083 | 19.7083 | 69.1667 | 4031.2083 | 0.8 | 15.9 | 16.7 | 0.075
2021-03-14 14:45 | 20.0427 | 4.3 | 0.25 | 19.3 | 64.247 | 14.3897 | 15 | 61.5 | 20.9492 | 4.7 | 19.7 | 69.025 | 4085.2083 | 0.85083 | 15.9 | 16.7508 | 0.07
2021-03-14 15:00 | 20.1029 | 4.4787 | 0.20208 | 19.2787 | 65.389 | 14.3501 | 14.8 | 65 | 20.8103 | 4.8042 | 19.6042 | 68.8917 | 4079.4167 | 0.8 | 15.9 | 16.7 | 0.065
2021-03-14 15:15 | 19.5015 | 4.4287 | 0.24425 | 19.1287 | 60.1126 | 14.0526 | 14.7 | 62 | 20.7127 | 4.8458 | 19.5458 | 68.6417 | 4089.5833 | 0.7 | 16 | 16.7 | 0.079
2021-03-14 15:30 | 19.1907 | 4.3893 | 0.31275 | 18.9893 | 58.3927 | 13.7552 | 14.6 | 59 | 20.626 | 4.9042 | 19.5042 | 68.25 | 4129.2083 | 0.7 | 16 | 16.7 | 0.093
2021-03-14 15:45 | 19.3197 | 4.3357 | 0.33725 | 18.9857 | 60.1453 | 13.7871 | 14.65 | 58.5 | 20.6642 | 4.8958 | 19.5458 | 68.0292 | 4344.7917 | 0.7 | 16.1 | 16.8 | 0.107
2021-03-14 16:00 | 19.4992 | 4.35 | 0.25208 | 19.05 | 61.4124 | 13.8191 | 14.7 | 58 | 20.5772 | 4.8042 | 19.5042 | 67.6292 | 4198.25 | 0.60083 | 16.1992 | 16.8 | 0.121
2021-03-14 16:15 | 19.5692 | 4.55 | 0.2 | 19.05 | 62.3283 | 13.6045 | 14.5 | 58.5 | 20.4172 | 4.9 | 19.4 | 67.3542 | 4175.75 | 0.5 | 16.2 | 16.7 | 0.10775
2021-03-14 16:30 | 19.6674 | 4.8 | 0.15 | 19.1 | 62.7621 | 13.3899 | 14.3 | 59 | 20.5179 | 5.1 | 19.4 | 68.6417 | 4275.5417 | 0.5 | 16.2992 | 16.7992 | 0.0945
2021-03-14 16:45 | 19.7081 | 4.65 | 0.12708 | 19.1 | 63.2927 | 13.4282 | 14.45 | 56.5 | 20.46 | 4.9042 | 19.3542 | 68.6833 | 4305.375 | 0.4 | 16.3 | 16.7 | 0.08125
2021-03-14 17:00 | 19.7504 | 4.5107 | 0.1 | 19.1107 | 63.6621 | 13.4666 | 14.6 | 54 | 20.3749 | 4.7 | 19.3 | 68.5167 | 4307.6667 | 0.30083 | 16.3 | 16.6008 | 0.068
2021-03-14 17:15 | 19.8453 | 4.8 | 0.12708 | 19.15 | 64.2283 | 13.2788 | 14.35 | 56 | 20.4578 | 5.0042 | 19.3542 | 68.6542 | 4349.3333 | 0.34917 | 16.3 | 16.6492 | 0.0715
2021-03-14 17:30 | 19.8662 | 5.05 | 0.1 | 19.15 | 64.5 | 13.091 | 14.1 | 58 | 20.359 | 5.2 | 19.3 | 68.3125 | 4309.5417 | 0.49917 | 16.2008 | 16.7 | 0.075
2021-03-14 17:45 | 19.8772 | 5.3 | 0.1 | 19.15 | 64.6427 | 12.8434 | 13.85 | 59 | 20.2512 | 5.35 | 19.2 | 68.6375 | 4289.0417 | 0.4 | 16.2508 | 16.6508 | 0.0785
2021-03-14 18:00 | 19.9049 | 5.55 | 0.1 | 19.15 | 65.0033 | 12.5958 | 13.6 | 60 | 20.286 | 5.6 | 19.2 | 69.0875 | 4262.8333 | 0.4 | 16.2992 | 16.6992 | 0.082
2021-03-14 18:15 | 19.9342 | 5.55 | 0.1 | 19.15 | 65.3838 | 12.6228 | 13.6 | 60.5 | 20.1385 | 5.5 | 19.1 | 68.9 | 4243.0833 | 0.35083 | 16.3492 | 16.7 | 0.1145
2021-03-14 18:30 | 19.9586 | 5.55 | 0.1 | 19.15 | 65.7 | 12.6499 | 13.6 | 61 | 20.1605 | 5.5 | 19.1 | 69.1875 | 4221.875 | 0.3 | 16.3008 | 16.6008 | 0.147
2021-03-14 18:45 | 19.9699 | 5.55 | 0.1 | 19.15 | 65.847 | 12.5958 | 13.6 | 60 | 20.025 | 5.4 | 19 | 69.1542 | 4193.5833 | 0.2 | 16.4 | 16.6 | 0.1795
2021-03-14 19:00 | 19.998 | 5.55 | 0.1 | 19.15 | 66.2121 | 12.5417 | 13.6 | 59 | 20.1704 | 5.4958 | 19.0958 | 69.3875 | 4197.5 | 0.10083 | 16.4992 | 16.6 | 0.212
2021-03-14 19:15 | 20.075 | 5.6857 | 0.13567 | 19.1857 | 66.6 | 12.4211 | 13.5 | 59 | 20.0508 | 5.5 | 19 | 69.4917 | 4168.8333 | 0.1 | 16.5 | 16.6 | 0.21525
2021-03-14 19:30 | 20.1093 | 5.8 | 0.15 | 19.2 | 66.8 | 12.3004 | 13.4 | 59 | 20.0371 | 5.6 | 19 | 69.3125 | 4133.0833 | 0.00083333 | 16.5992 | 16.6 | 0.2185
2021-03-14 19:45 | 20.0622 | 5.7643 | 0.1 | 19.1643 | 66.8 | 12.3538 | 13.4 | 60 | 20.1152 | 5.6542 | 19.0542 | 69.3917 | 4096.4583 | 0.050833 | 16.4492 | 16.5 | 0.22175
2021-03-14 20:00 | 20.0432 | 5.75 | 0.1 | 19.15 | 66.8 | 12.4072 | 13.4 | 61 | 20.0222 | 5.6 | 19 | 69.1167 | 4080.1667 | 0.099167 | 16.4008 | 16.5 | 0.225
2021-03-14 20:15 | 20.0543 | 5.85 | 0.12708 | 19.15 | 66.9427 | 12.3652 | 13.3 | 62.5 | 19.9408 | 5.6458 | 18.9458 | 68.9917 | 4039.0417 | 0.1 | 16.4 | 16.5 | 0.195
2021-03-14 20:30 | 20.0088 | 5.95 | 0.14792 | 19.15 | 66.3537 | 12.3232 | 13.2 | 64 | 19.8937 | 5.7042 | 18.9042 | 69.1 | 4002.2917 | 0.1 | 16.4 | 16.5 | 0.165
2021-03-14 20:45 | 19.9043 | 6.05 | 0.15 | 19.15 | 64.9982 | 12.1753 | 13.1 | 63.5 | 19.8935 | 5.8 | 18.9 | 69.1708 | 3981.6667 | 0.050833 | 16.4492 | 16.5 | 0.135
2021-03-14 21:00 | 19.825 | 6.1393 | 0.18725 | 19.1393 | 64.1486 | 12.0274 | 13 | 63 | 19.746 | 5.8042 | 18.8042 | 68.9 | 3956.7083 | 0 | 16.5992 | 16.5992 | 0.105
2021-03-14 21:15 | 19.7463 | 6.1 | 0.12292 | 19.1 | 63.7903 | 12.0014 | 13 | 62.5 | 19.7978 | 5.8542 | 18.8542 | 68.7083 | 3909.6667 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0.1445
2021-03-14 21:30 | 19.9204 | 6.1883 | 0.2 | 19.1883 | 64.5533 | 11.9754 | 13 | 62 | 19.7251 | 5.8 | 18.8 | 68.6958 | 3887.5833 | 0.099167 | 16.6 | 16.5008 | 0.184
2021-03-14 21:45 | 19.8968 | 6.15 | 0.2 | 19.15 | 64.897 | 11.9754 | 13 | 62 | 19.7346 | 5.8 | 18.8 | 68.8208 | 3830.8333 | 0 | 16.5492 | 16.5492 | 0.2235
2021-03-14 22:00 | 19.9202 | 6.15 | 0.2 | 19.15 | 65.2 | 11.9754 | 13 | 62 | 19.7631 | 5.8 | 18.8 | 69.2 | 3849.5833 | 0 | 16.6992 | 16.6992 | 0.263
2021-03-14 22:15 | 19.9343 | 6.2 | 0.15 | 19.15 | 65.3838 | 11.9149 | 12.95 | 62 | 19.873 | 5.95 | 18.9 | 68.9 | 3897.5417 | 0.050833 | 16.8 | 16.7492 | 0.245
2021-03-14 22:30 | 19.974 | 6.25 | 0.19792 | 19.15 | 65.9 | 11.8544 | 12.9 | 62 | 19.6811 | 5.9042 | 18.8042 | 68.0375 | 3885.875 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0.227
2021-03-14 22:45 | 20.0475 | 6.3368 | 0.15 | 19.1867 | 66.2253 | 11.8453 | 12.85 | 63 | 19.8206 | 6.05 | 18.9 | 68.2083 | 3843.625 | 0 | 16.8492 | 16.8492 | 0.209
2021-03-14 23:00 | 20.1017 | 6.4 | 0.15 | 19.2 | 66.7014 | 11.8362 | 12.8 | 64 | 19.7397 | 6.1 | 18.9 | 67.1417 | 3652.7917 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0.191
2021-03-14 23:15 | 20.14 | 6.4 | 0.17292 | 19.2 | 67.197 | 11.8619 | 12.8 | 64.5 | 19.3825 | 6.0542 | 18.8542 | 63.2125 | 3087.0833 | 0 | 16.9492 | 16.9492 | 0.1795
2021-03-14 23:30 | 20.2536 | 6.45 | 0.25 | 19.25 | 67.8088 | 11.8875 | 12.8 | 65 | 19.2942 | 6 | 18.8 | 62.975 | 3041.9583 | 0 | 17 | 17 | 0.168
2021-03-14 23:45 | 20.2684 | 6.4 | 0.27292 | 19.25 | 68 | 11.9226 | 12.85 | 64.5 | 19.2736 | 5.9042 | 18.7542 | 63.4917 | 3085.4583 | 0.050833 | 17.0492 | 17.1 | 0.1565
2021-03-15 | 20.2838 | 6.35 | 0.3 | 19.25 | 68.2 | 11.9577 | 12.9 | 64 | 19.2904 | 5.8 | 18.7 | 64.6542 | 3086.5417 | 0 | 17.1 | 17.1 | 0.145
2021-03-15 00:15 | 20.2838 | 6.35 | 0.2 | 19.25 | 68.2 | 11.9836 | 12.9 | 64.5 | 19.7669 | 6 | 18.9 | 67.5 | 3647.875 | 0.049167 | 17.1 | 17.1492 | 0.13275
2021-03-15 00:30 | 20.2329 | 6.3 | 0.19792 | 19.2 | 68.4 | 12.0094 | 12.9 | 65 | 19.6694 | 5.9042 | 18.8042 | 67.8833 | 3465.5 | 0.1 | 17.1992 | 17.2992 | 0.1205
2021-03-15 00:45 | 20.2329 | 6.3 | 0.13125 | 19.2 | 68.4 | 12.0223 | 12.9 | 65.25 | 19.7874 | 6.0375 | 18.9375 | 67.1125 | 3450.1667 | 0.049167 | 17.3 | 17.3492 | 0.10825
2021-03-15 01:00 | 20.2522 | 6.3 | 0.1 | 19.2 | 68.65 | 12.0353 | 12.9 | 65.5 | 19.9725 | 6.2 | 19.1 | 66.7375 | 3489.9583 | 0.00083333 | 17.3992 | 17.4 | 0.096
2021-03-15 01:15 | 20.3149 | 6.3368 | 0.15967 | 19.2368 | 68.8283 | 12.0482 | 12.9 | 65.75 | 19.5307 | 6.0542 | 18.9542 | 63.45 | 2955.9167 | 0.049167 | 17.4492 | 17.4983 | 0.08225
2021-03-15 01:30 | 20.3373 | 6.35 | 0.2 | 19.25 | 68.8893 | 12.0611 | 12.9 | 66 | 19.3992 | 6 | 18.9 | 62.65 | 2578.75 | 0.1 | 17.5 | 17.6 | 0.0685
2021-03-15 01:45 | 20.3342 | 6.35 | 0.27292 | 19.25 | 68.85 | 12.087 | 12.9 | 66.5 | 18.7692 | 5.8542 | 18.7542 | 56.7792 | 1778.5417 | 0 | 17.6 | 17.6 | 0.05475
2021-03-15 02:00 | 20.3388 | 6.35 | 0.3 | 19.25 | 68.9087 | 12.1128 | 12.9 | 67 | 18.8343 | 5.8 | 18.7 | 58.5625 | 1760.2083 | 0 | 17.6 | 17.6 | 0.041
2021-03-15 02:15 | 20.3537 | 6.4 | 0.3 | 19.25 | 69.1 | 12.1029 | 12.85 | 68 | 18.8836 | 5.85 | 18.7 | 59.2208 | 1728.5833 | 0.1 | 17.5983 | 17.6983 | 0.03075
2021-03-15 02:30 | 20.37 | 6.45 | 0.3 | 19.25 | 69.3118 | 12.0929 | 12.8 | 69 | 18.9407 | 5.9 | 18.7 | 59.9833 | 1712.375 | 0.1 | 17.6008 | 17.7008 | 0.0205
2021-03-15 02:45 | 20.373 | 6.8 | 0.32292 | 19.25 | 69.35 | 11.5898 | 12.45 | 67.5 | 18.9037 | 6.2042 | 18.6542 | 60.275 | 1704.4167 | 0 | 17.6508 | 17.6508 | 0.01025
2021-03-15 03:00 | 20.373 | 7.15 | 0.35 | 19.25 | 69.35 | 11.0868 | 12.1 | 66 | 18.8372 | 6.5 | 18.6 | 60.3125 | 1687.5 | 0 | 17.6992 | 17.6992 | 0
2021-03-15 03:15 | 20.384 | 7.3 | 0.35 | 19.25 | 69.4927 | 10.6407 | 11.95 | 60.5 | 18.8282 | 6.65 | 18.6 | 60.1917 | 1665.5 | 0.1 | 17.6 | 17.7 | 0.009
2021-03-15 03:30 | 20.4552 | 7.5 | 0.4 | 19.3 | 69.55 | 10.1945 | 11.8 | 55 | 18.822 | 6.8 | 18.6 | 60.1083 | 1648.4583 | 0.1 | 17.6 | 17.7 | 0.018
2021-03-15 03:45 | 20.4408 | 7.55 | 0.37292 | 19.3 | 69.3662 | 10.1358 | 11.75 | 55 | 18.8059 | 6.9042 | 18.6542 | 58.9625 | 1588.9167 | 0.14917 | 17.6 | 17.7492 | 0.027
2021-03-15 04:00 | 20.455 | 7.6 | 0.35208 | 19.3 | 69.55 | 10.0771 | 11.7 | 55 | 18.8468 | 6.9958 | 18.6958 | 58.8 | 1533.3333 | 0.2 | 17.5008 | 17.7008 | 0.036
2021-03-15 04:15 | 20.455 | 7.65 | 0.39583 | 19.3 | 69.55 | 9.9711 | 11.65 | 54 | 18.5727 | 6.9583 | 18.6083 | 56.6 | 1369.3333 | 0.2 | 17.5 | 17.7 | 0.02775
2021-03-15 04:30 | 20.455 | 7.7 | 0.54583 | 19.3 | 69.55 | 9.865 | 11.6 | 53 | 17.6464 | 6.7083 | 18.3083 | 49.1125 | 843.3333 | 0.2 | 17.5 | 17.7 | 0.0195
2021-03-15 04:45 | 20.455 | 7.85 | 0.45 | 19.3 | 69.55 | 9.6903 | 11.45 | 53 | 17.9797 | 7.05 | 18.5 | 50.4458 | 849.1667 | 0.25083 | 17.4492 | 17.7 | 0.01125
2021-03-15 05:00 | 20.455 | 8 | 0.35417 | 19.3 | 69.55 | 9.5156 | 11.3 | 53 | 18.4213 | 7.3917 | 18.6917 | 53.1833 | 940.375 | 0.2 | 17.4008 | 17.6008 | 0.003
2021-03-15 05:15 | 20.4545 | 8.2 | 0.35 | 19.3 | 69.5457 | 9.2606 | 11.1 | 52.5 | 18.4447 | 7.6 | 18.7 | 53.3583 | 910.25 | 0.3 | 17.3508 | 17.6508 | 0.02225
2021-03-15 05:30 | 20.4426 | 8.4 | 0.35 | 19.3 | 69.3927 | 9.0057 | 10.9 | 52 | 18.5355 | 7.8 | 18.7 | 54.5708 | 954.0833 | 0.3 | 17.3 | 17.6 | 0.0415
2021-03-15 05:45 | 20.4548 | 8.4 | 0.35 | 19.3 | 69.55 | 8.9831 | 10.9 | 51.5 | 18.6584 | 7.8 | 18.7 | 56.2125 | 1282.5417 | 0.3 | 17.2 | 17.5 | 0.06075
2021-03-15 06:00 | 20.4562 | 8.4011 | 0.26592 | 19.3011 | 69.55 | 8.9604 | 10.9 | 51 | 19.3485 | 7.9917 | 18.8917 | 62.1208 | 1652.8333 | 0.3 | 17.2 | 17.5 | 0.08
2021-03-15 06:15 | 20.4545 | 8.65 | 0.32292 | 19.3 | 69.55 | 8.7164 | 10.65 | 52 | 19 | 8.2042 | 18.8542 | 58.1542 | 1285.7917 | 0.34917 | 17.1508 | 17.5 | 0.06875
2021-03-15 06:30 | 20.4499 | 8.9 | 0.35 | 19.3 | 69.4912 | 8.4724 | 10.4 | 53 | 18.9341 | 8.4 | 18.8 | 58.1958 | 1371.7917 | 0.4 | 17.1 | 17.5 | 0.0575
2021-03-15 06:45 | 20.4349 | 9.2 | 0.35 | 19.3 | 69.3 | 8.1689 | 10.1 | 54 | 18.9304 | 8.7 | 18.8 | 58.1458 | 1401.8333 | 0.4 | 17.1 | 17.5 | 0.04625
2021-03-15 07:00 | 20.4395 | 9.5 | 0.35 | 19.3 | 69.3588 | 7.8653 | 9.8 | 55 | 18.9272 | 9 | 18.8 | 58.1042 | 1450.5417 | 0.49917 | 16.9017 | 17.4008 | 0.035
2021-03-15 07:15 | 20.4655 | 9.45 | 0.35 | 19.3 | 69.6927 | 7.9231 | 9.85 | 55 | 18.7703 | 8.95 | 18.8 | 56.0208 | 1392.4167 | 0.5 | 16.9 | 17.4 | 0.0355
2021-03-15 07:30 | 20.4653 | 9.4 | 0.35 | 19.3 | 69.6912 | 7.9809 | 9.9 | 55 | 18.6287 | 8.9 | 18.8 | 54.1417 | 1080.0417 | 0.5 | 16.9 | 17.4 | 0.036
2021-03-15 07:45 | 20.4502 | 9.2 | 0.4 | 19.3 | 69.5 | 8.1689 | 10.1 | 54 | 18.377 | 8.6 | 18.7 | 52.4542 | 936.75 | 0.5 | 16.8508 | 17.3508 | 0.0365
2021-03-15 08:00 | 20.4386 | 9 | 0.4 | 19.3 | 69.3533 | 8.357 | 10.3 | 53 | 18.2039 | 8.4 | 18.7 | 50.1417 | 838.1667 | 0.5 | 16.8 | 17.3 | 0.037
2021-03-15 08:15 | 20.3911 | 8.5633 | 0.38617 | 19.2632 | 69.3717 | 8.7741 | 10.7 | 52 | 18.173 | 7.9542 | 18.6542 | 50.4875 | 970.9583 | 0.5 | 16.8 | 17.3 | 0.07225